L&A

山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目

招 标 文 件

项目编号:2018-ZX-023

招 标 人：邹城市宏城置业有限公司

代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

日    期：二O一八年三月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知及投标人须知前附表	6

第三章  评审方法和标准	25

第四章  采购内容及要求	28

第五章  拟签订合同主要条款和合同格式	32

第六章  投标文件格式	37

- 第一章  招标公告

山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加，有关事宜公告如下：

一、项目编号：2018-ZX-023

二、项目说明：

1、山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目，采购阳台壁挂太阳能热水器679套，楼顶太阳能热水器194套。详见第四章采购内容及要求。

2、预算金额：2463800.00元

三、本项目实行网上报价，采用投标文件电子文档投标和纸制标书存档的方式（详情见投标人须知）。

四、投标人资格要求

4.1投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

4.2 在中国境内注册，具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应服务的制造商或经销商；

4.3 供应商所供设备应具有3C国家强制质量认证证书。

4.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

4.4.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

4.4.2 母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标；

4.4.3 截止到开标当日，投标人（含法定代表人）未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜；（投标人不必提供证明）。

4.5 本次招标不接受联合体投标；

4.6 资格审查方式：资格后审；

4.7 投标人近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理；

4.8 开标之日起前三年内无不良信用记录（评审过程中将通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询各投标人的信用记录）。

五、招标文件获得方法

1、凡在济宁市政府采购网【http://218.59.158.81:8888/login/】注册的投标人或已办理CA电子密钥投标人均可以获取招标文件。凡未在济宁市政府采购网注册的投标人应先办理注册，注册不收取任何费用，注册程序详见济宁市政府采购网站“办公指南”中的“登记须知及办理CA流程”,并按照普通供应商注册登记程序办理。

2、CA电子密钥的办理实行投标人自愿原则，咨询电话：0537-3202114。

3、项目报名和电子招标文件的下载：投标人登录济宁市政府采购网，查看“项目查询-可报名的项目”栏目，进行报名；投标人登录济宁市政府采购网，查看“项目查询-可参与的项目”栏目，下载对应项目的电子招标文件及其他文件。

六、上传投标文件时间

所有投标文件应于2018年4月18日9时0分(北京时间)之前上传到济宁市政府采购网。

具体操作：登录“济宁市政府采购网”选择“采购项目—>项目报名列表报名—>项目报价列表-增加投标方案”功能点上传投标文件。

七、递交纸质投标文件时间及地点

时间：2018年4月18日8:30–9:00（北京时间）

地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号）。

八、投标人投标文件解密时间及地点：

解密时间：2018年4月18日9时0分之后(北京时间)

解密地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室解密投标文件电子文档。

九、开标时间及地点：

时间：2018年4月18日9时0分（北京时间）

地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号）。

十、未尽事宜或须澄清的内容请联系招标人或招标代理机构。

招 标 人：邹城市宏城置业有限公司

地    址：邹城市宏泰路199号

联 系 人：李先生

联系电话：15615979111

招标代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

地    址：山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3号楼18层

联 系 人：宋女士

联系电话：0537-5111099、15563144048

电子邮箱：15563144048@163.com

济宁市政府采购网：http://218.59.158.81:8888/login/

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在本网站及时发布。请各潜在投标单位及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人。

邹城市宏城置业有限公司

2018年3月26日

- 第二章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目 项目编号：2018-ZX-023 包组划分：1个包 |
| 2 | 招标人、联系人及联系电话 | 招标人：邹城市宏城置业有限公司 联 系 人：李先生 联系电话：15615979111 |
| 3 | 招标代理机构、联系人及联系电话 | 招标代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司 联 系 人：宋女士 联系电话：0537-5111099、15563144048 |
| 4 | 招标内容 | 山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目，采购阳台壁挂太阳能679套，楼顶太阳能194套。详见第四章采购内容及要求。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购预算 | 采购预算:贰佰肆拾陆万叁仟捌佰元整(￥2463800.00元)； 投标人所投价格不得高于预算金额，超出预算金额的报价按无效投标处理。 |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：大写：肆万元整（小写：40000.00元）。 2、投标保证金递交形式： 投标人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。投标保证金必须从投标人基本账户转出，以其他名义或非基本账户交纳的，其投标文件不予接受。投标保证金须在2018年4月18日9时0分（北京时间）前到达以下账户： 指定帐户：以网上投标系统自动生成为准 开户银行：以网上投标系统自动生成为准 账 号：以网上投标系统自动生成为准 注：投标保证金注明“宏河住宅小区太阳能” 投标保证金的交纳时间以到济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心账户时间为准。银行资金划转需要一定时间请各投标人向相关银行了解保证金到账所需的时间，提前到相关银行办理有关手续。 3、投标保证金的退还 3.1未中标人的投标保证金将在发出中标通知书后5个工作日内无息退还. 3.2中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订书面合同并足额交纳履约保证金（如若文件中要求缴纳）后5个工作日内无息退还。 请各投标人注意： 1、各银行办理业务及投标保证金划转到账需要一定时间，望各投标人尽早到银行办理汇款或通过网上银行进行交纳。 2、开标时请各投标人携带投标保证金的银行凭证以备应急使用。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日算起） |
| 9 | 纸质投标文件份数 | 投标文件正本壹份,副本伍份。 |
| 10 | 纸质投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应按第五章“投标文件格式”要求进行签字或盖章，否则其投标文件按无效投标文件处理。 |
| 11 | 纸质投标文件 的密封 | 1、密封套应标注项目名称、投标人名称等内容，密封套封口处应加盖投标人单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 纸质投标文件 装订要求 | 1、投标文件的正本与副本应分别装订成册。 2、投标文件每册均须采用胶装方式装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 13 | 电子投标文件 | 1、本项目使用计算机辅助评审。 2、投标人须在提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到济宁市政府采购网；开标时对电子响应文件进行现场解密，因供应商自身原因导致其电子响应文件无法解密，其响应文件将被拒绝。 3、投标人所上传的电子版响应文件与纸质的响应文件应保持一致，如不一致，以电子版响应文件为准。 4、网络操作咨询电话：0537-2653257。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 时间：2018年4月18日9时0分（北京时间） 地点：邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室（邹城市太平东路2666号）。 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的20%，设备交货期前，经发包人及监理单位到承包人被授权的生产厂家验收合格后，承包人将所有设备进驻施工现场，发包人向承包人支付至合同价款的60%，工程安装、调试完毕并经当地有关部门验收合格、试运、发证后付至合同总价款的95%；留5％的资金为质量保证金，质保期满后，无质量问题一次付清。 |
| 16 | 交付使用期要求 | 合同签订生效后90日历天内供货、安装调试完成。 |
|  | 质保期 | 至少两年 |
|  | 供货地点 | 招标人指定地点 |
|  | 质量要求 | 合格。 |
| 17 | 投标人资格要求 | 1、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定； 2、在中国境内注册，具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应服务的制造商或经销商； 3、供应商所供设备应具有3C国家强制质量认证证书。 4、一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标： 4.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； 4.2 母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标； 4.3 截止到开标当日，投标人（含法定代表人）未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜；（投标人不必提供证明）。 5、本次招标不接受联合体投标； 6、资格审查方式：资格后审； 7、投标人近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理； 8、开标之日起前三年内无不良信用记录（评审过程中将通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询各投标人的信用记录）。 |
| 18 | 电子唱标 | 投标人应通过济宁市政府采购网按照电子投标文件内容填写报价单，报价单和电子投标文件有关内容应当一致，不一致的以报价单内容为准。 |
| 19 | 投标人证件及业绩的提交 | 投标人应将所提供的需要评标委员会验证的相关资格证件： 1、本企业营业执照副本原件（三证合一从其规定）、组织机构代码证副本原件（三证合一从其规定）、税务登记证副本原件（三证合一从其规定）、投标保证金缴纳凭证、3C国家强制质量认证证书原件或加盖生产厂家公章的复印件。 2、财务状况报告原件或加盖公章的复印件(供应商经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)，依法缴纳税收和参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭证原件。 3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（投标人所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）。 (注：公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供的，按无效投标文件处理。） 投标人必须将上述资格证件单独密封包装，在递交投标文件时一并提交，否则将做无效投标文件处理。 投标人还应将涉及到采购内容及要求、评分标准里需要评标委员会验证的相关证明文件与上述资格证件统一密封包装，在递交投标文件时一并提交。 |
| 20 | 投标人提报虚假材料应承担的责任 | 1、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 2、投标人提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 21 | 质疑和投诉 | 1.投标人对招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向招标人以书面形式提出质疑。 2.质疑实行实名制，投标人不得虚假质疑和恶意质疑，否则，将其列入黑名单，并予以曝光，投标人需对质疑内容的真实性承担责任。投标人有以下情形之一的，被质疑人应当向有关部门报告，审查属实的，应当依照有关法律、法规、规章规定进行处罚。 （一）捏造事实或者提供虚假质疑材料的； （二）借用他人名义或者伪造他人身份进行质疑的； （三）具有其他虚假、恶意质疑情形的。 任何单位和个人不得指使、教唆投标人进行虚假、恶意质疑。 3.质疑文件应包括以下主要内容： （一）投标人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等； （二）招标项目名称、项目编号及包号； （三）具体质疑事项与请求； （四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息； （五）提出质疑的日期。 质疑书应当加盖公章与签字。投标人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 投标人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交投标人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。 4.被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知投标人和其他有关投标人，答复内容仅限于投标人所质疑的内容，不得涉及以下内容： （一）国家秘密和商业秘密； （二）开标前质疑的，已获取招标文件的投标人名称、数量； （三）中标结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况； （四）预中标投标人情况； （五）其他投标人的投标（响应）文件。 5.投标人对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向行政监督管理部门进行投诉。 6.供应商进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动，并在政府采购相关媒体上公布处理决定。 7.其他规定详见政府采购法、山东省政府采购投标人质疑处理办法等相关法规。 |
| 22 | 评分标准及方法 | 综合评分法 |
| 23 | 开标时投标人需要携带的证件 | 投标人的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件； 未按上述规定提交证件的投标人，其投标文件将被拒绝。 |
| 24 | 在任何评审环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
| 25 | 知识产权 | 投标人须保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标价的5% 本项目实行履约保证金制度，履约保证金必须由中标人在签订合同前从中标人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至招标人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳履约保证金的，依法承担违约责任。 |
| 27 | 因不可抗力、网络入侵等非可控因素，导致济宁市政府采购系统不能正常运行的，经相关监督部门同意，本项目开标评标活动可以改用人工方式进行。投标文件以投标人递交的纸质投标文件为准。投标人请提供交纳投标保证金的银行凭证，以便招标人查询保证金到账情况。 |  |

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，本项目已具备招标条件，现采用公开招标方式对该项目进行招标；

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表；

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表；

1.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见投标人须知前附表；

1.1.5 本项目招标内容：见投标人须知前附表。

1.2招标方式、招标预算

1.2.1本项目招标方式见投标人须知前附表；

1.2.2本项目招标预算见投标人须知前附表。

1.3投标人资格要求

1.3.1具体详见投标人须知前附表。

1.4 费用承担

1.5 保密

1.5.1参与招标活动1.4.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理费：招标代理服务费为:24638元；

本次招标代理费由中标单位支付，中标通知书发出前，中标单位从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 语言文字

1.6.1除专用术语外，与招标、投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.7计量单位

1.7.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 踏勘现场

1.8.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本次招标项目的招标文件包含以下部分：

（1）招标公告

（2）投标人须知及投标人须知前附表

（3）评审方法和标准

（4）技术标准和要求

（5）拟签订合同主要条款和合同格式

（6）投标文件格式

招标文件将通过济宁市政府采购网（http://218.59.158.81:8888/login/）进行发布，具体详见投标人须知前附表。对招标文件所作的澄清、修改、补充文件，同为招标文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将通过济宁市政府采购网（http://218.59.158.81:8888/login/）进行发布；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

一、价格部分

1.1开标一览表（报价表）

1.2货物报价明细表

1.3总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

二、技术部分

2.1技术规格货物说明一览表

2.2技术规格偏离表

2.3 产品检测报告

2.4实施方案及服务情况

2.5投标人认为需提供的其他技术证明材料

三、商务部分（资格审查资料）

3.1投标人声明函

3.2营业执照副本复印件（三证合一从其规定）

3.3组织机构代码证副本复印件（三证合一从其规定）

3.4税务登记证副本复印件（三证合一从其规定）

3.5提供3C国家强制质量认证证书复印件

3.6法定代表人授权书

3.7投标保证金缴纳凭证

3.8财务状况报告复印件(投标人经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

3.9参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.10投标人认为需提供的其他证明材料

四、其他部分

4.1业绩、证书得分一览表

4.2业绩合同复印件

4.3招标文件第三章“评审方法和标准”中打分项里要求的各种证书等复印件

4.4投标人认为需要提供的其他材料

3.2报价

（1）本次报价为一次性报价。

（2）报价币种：人民币。

（3）投标人在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

（4）报价要求：投标人只有一次报价机会。报价应是完成本招标文件规定的采购清单所列项目的全部费用。货物报价应含：货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费、保险费等产品到买方指定交货地点落地并完成本项目的一切费用（验收费用由投标单位承担）、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的响应报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。项目最终结算价款应以采购人认可的实际发生数量、规格进行结算。

（5）投标人报价时应根据招标文件要求详细填报各种报价表。招标人有调整服务数量、规格及部分服务品牌的权利。除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位未填单价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价内。

(6) 各投标单位应根据招标技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的服务需求表不符或者服务需求表中有遗漏的，应书面向招标人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的服务需求表不符，则应按提供的服务需求表进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的）。

投标人在上传投标文件电子文档时须按要求填写报价，该报价将在公开报价仪式时公开唱价。

（7）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（8）投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（9）投标人自行承担制作投标文件等与招标活动相关的一切费用。

（10）本项目不允许中标人将项目分包或转包，否则招标人有权取消其中标资格。

（11）投标人须对投标文件中涉及到的知识产权负责，保证免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过济宁市政府采购网【http://218.59.158.81:8888/login/】通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

详见投标人须知前附表

2、开标时请各投标人携带投标保证金的银行凭证以备应急使用。

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.3 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.5本项目采用计算机辅助评审，投标人应同时编制电子投标文件，电子投标文件的相关要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前递交纸质投标文件并上传电子版投标文件。

4.2.2 投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的纸质和电子版投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到纸质投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件或逾期上传的电子版投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照投标人须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4电子投标文件以最后上传的为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其投标文件将被拒绝。

5.2 开标程序

开标由招标人主持，由有关监督部门进行监督。开标时投标人需要携带的证件及投标人证件及业绩的提交详见投标人须知前附表。

主持人按下列程序进行开标：

（1）招标人确认投标人相关人员是否到场。

（2）宣布开标纪律。

（3）核验网上投标报名信息。

（4）投标人代表各自检查纸质响应文件密封情况，并签字确认。

（5）现场解密电子响应文件和电子唱标。由投标人在开标现场对电子响应文件进行解密（因投标人自身原因导致其电子响应文件无法解密，其响应文件将被拒绝），并进行电子唱标。电子唱标的具体要求见投标人须知前附表。

（6）签字确认开标记录。由招标人、投标人、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

（7）开标结束。

6．开标异常

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足3家情形的，除采购任务取消情形外，将按照有关法律法规处理。

7. 评标

评标按下列程序进行：

（1）组建评标委员会；

（2）评标准备工作,评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；

（3）评审原则和评审方法；

（4）向招标人提交书面评标报告；

（5）评标委员会解散。

7.1 组建评标委员会

7.1.1招标人按照政府招标法律、法规的规定组建评标委员会。

7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标准备

7.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到。

7.2.2评标委员会的分工

评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评标会议。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

7.2.3熟悉文件资料

（1）评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、投标文件、开标会议记录、招标预算价以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。

7.3 评审原则和评审方法

7.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审。

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人；评标委员会成员出具的意见由个人负责，评标结果由评标委员会共同负责。

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会集体讨论决定。

7.3.2评审方法

7.3.2.1、本次评标采用综合评分法，是在满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，推荐3名预中标候选人。

7.3.2.2、初步评审：

（1） 评标委员会将确定每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

a）、未按要求提交投标保证金的；

b）、未按照投标文件规定要求密封、签署、盖章的；

c）、不具备招标文件中规定资格要求的；

d）、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

e）、投标文件实质上不能满足招标文件在资格证明材料、工期、服务主要技术参数、服务质量、性能、保修期、售后服务等方面各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标；

f）、投标人报价超过招标采购预算的；

g）、评标委员会认定可以认为为无效投标的其他情形。

（3）评标委员会允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人修改的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（5）评标委员会通过上述评审，确定合格的投标人名单，只有成为合格的投标人，才能进入详细评审阶段。

7.3.2.3、详细评审：

（1）评审委员会对合格投标人进行综合分析和比较，并打分，评标委员会择优推荐中标侯选人。

（2）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

7.3.2.4、特殊情况下的评审方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评审时，评标委员会有权停止招标活动，否决所有投标，招标人依法重新组织招标。

7.3.2.5、废标

有下列情形之一的，视为串通投标，作废标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

（8）所报产品参数不能满足招标文件要求的；

（9）法律法规文件规定的其他情形。

7.3.3投标人提报虚假材料应承担的责任

1）投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

2）投标人提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.定标

8.1定标方式

8.1.1评标委员会小组依据评分办法，对各投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告，并按经评审的得分由高到低的顺序排列，推荐3名预中标单位候选人。招标人在评审报告推荐的中标人中按顺序确定中标单位，并按规定公告中标结果。中标单位候选人放弃中标、拒绝与招标人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人按照国家、省相关规定确定下一候选人为中标单位或重新开展政府采购活动。

8.1.2 当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标价高低、技术标得分高低进行排序，即投标价低的排序优先，如投标价相同时，则技术标得分高的排序优先。以上几项情况均相同的，由评标委员会成员进行记名投票，按得票多少确定中标候选人排名顺序。

8.1.3编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）确定的中标人与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.1.4评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

8.1.5向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

8.1.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

8.1.7特殊情况的处置程序：

8.1.7.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

8.1.7.2关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

8.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

8.2中标通知

8.2.1确定中标结果后，招标人在规定时间内发出中标通知书，并按规定公告成交结果。

8.2.2《中标通知书》将作为合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变成交结果的，或者成交投标人放弃成交的，应当依法承担法律责任。

8.3 履约担保

履约担保的形式：履约保证金

履约担保的金额：中标价的5%

本项目实行履约保证金制度，履约保证金必须由中标人在签订合同前从中标人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至招标人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳履约保证金的，依法承担违约责任。

8.4 签订合同

8.4.1招标人与中标人应自中标通知书发出之日起5日内缴纳履约保证金，履约保证金缴纳后5日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

8.4.2中标人如不按本招标文件的规定缴纳履约保证金或不按本招标文件的规定缴纳设计费或不按本招标文件的规定与招标人订立合同，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评分标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10 质疑和投诉

10.1投标人对招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向招标人以书面形式提出质疑。

10.2质疑实行实名制，投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人有以下情形之一的，被质疑人应当向有关部门报告，审查属实的，应当依照有关法律、法规、规章规定进行处罚。

（一）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（二）借用他人名义或者伪造他人身份进行质疑的；

（三）具有其他虚假、恶意质疑情形的。

任何单位和个人不得指使、教唆投标人进行虚假、恶意质疑。

10.3质疑文件应包括以下主要内容：

（一）投标人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（二）招标项目名称、项目编号及包号；

（三）具体质疑事项与请求；

（四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（五）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。投标人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

投标人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交投标人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

10.4被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知投标人和其他有关投标人，答复内容仅限于投标人所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（一）国家秘密和商业秘密；

（二）开标前质疑的，已获取招标文件的投标人名称、数量；

（三）中标结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（四）预中标投标人情况；

（五）其他投标人的投标（响应）文件。

10.5投标人对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向行政监督管理部门进行投诉。

10.6其他规定详见政府采购法、山东省政府采购投标人质疑处理办法等相关法规。

11.投标人的信用信息

开标之日起前三年内无不良信用记录（评审过程中将通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询各投标人的信用记录），投标人的信用信息查询记录和相关证据将与招标文件一并保存。对列入“信用中国”及“中国政府采购网”不良信用行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。招标人对投标人的违法失信、违规行为报告各级人民政府财政部门并经同意后，按规定将相关信息上传至中国政府采购网。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评审方法和标准

一、评标方法：

综合评分法，是指在最大限度的满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

二、评分标准：

| 1 | 分值构成 (总分100分) |  | 一、报价65分 二、商务部分18分 三、技术性能部分17分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分标准 |  |
| 1 | 投标报价 | 65分 | 满足招标文件要求条件的报价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分65分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×65。 |  |
| 2 | 商务部分18分 |  |  |  |
| 2.1 | 企业信誉 | 3分 | 投标单位具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每项1分，满分3分. 注：投标时需提供有效的证书原件，且原件的复印件须装订在投标文件中，否则不予认可。 |  |
| 2.2 | 投标单位近3年（2015年1月1日以来）承担的类似项目 | 10分 | 投标人2015年1月1日以来的单项合同价250万元及以上的类似项目，每项得2分，满分10分。 注：类似业绩是太阳能热水器采购及安装项目；投标时需提供相关合同原件和中标通知书原件，二者缺一不可，且原件的复印件须装订在投标文件中，否则不予认可。时间以合同签订时间为准。（业绩以本投标企业业绩为准） |  |
| 2.3 | 设备免费质保期 | 5分 | 设备免费质保期两年不得分，承诺每增加一年得1分，本项最多得5分。 备注：①以投标人加盖公章的书面声明原件为准；②投标文件中须附该打分项涉及的复印件一份。 |  |
| 3 | 技术性能部分17分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术性能部分 | 12分 |  | （1）对投标人所提供产品的详细技术参数、产品性能、功能进行分析、对招标文件中的技术参数的响应程度比较打分，分为两个等级：好得4-3分；一般得2-1分,不提供不得分。（注：投标文件中需附加盖设备生产厂家公章的产品宣传彩页或技术白皮书或自行设计的技术参数表或检测报告的复印件，评标委员会据此对投报响应程度进行评审，不按要求提供不得分。） （2）对投标人所投产品的材质、环保性、实用性、节约性、使用寿命等进行分析、比较打分，得3-1分,不提供不得分。（注：投标文件中需附加盖设备生产厂家公章的产品宣传彩页或技术白皮书或自行设计的技术参数表或检测报告的复印件，评标委员会据此对投报响应程度进行评审，不按要求提供不得分。） （3）对投标人所提供产品的品牌影响力、市场占有率、市场知名度等进行分析、比较打分，分为两个等级：好得5-3分；一般得2-1分,不提供不得分。（注：投标单位应在投标文件中附针对所供产品品牌情况进行介绍（并加盖生产厂家公章），不提供本项不得分） |
| 3.2 | 施工方案及服务情况 | 5分 |  | （1）施工计划编排合理、可行，供货、安装组织清晰、准确、及时，进度保证措施可靠，季节性施工措施具体可行，节假日保勤措施可信、可行得0-0.5分。 （2）保证工期的措施合理性0-0.5分； （3）有完整的质量体系，供货安装施工方案详细、施工工序合理，有先进、可行、具体的保证措施；针对该小区太阳能热水器工程情况，技术组织措施内容充实、符合本工程特点、可操作性强，措施得当合理，针对太阳能安装工程的通病治理有合理的措施；得0-2分。 （4）有具体可行的质量保证措施得0-1分。 （5）投标人在对维修响应时间、处理办法及解决时间等的方案得0-1分。 注：须写明因安装造成屋面瓦、防水、保温、墙面、瓷砖、门窗等损坏时的维修配合及整修措施，否则本项不得分。 |

二、评分如出现小数点，则保留两位小数。

三、评分办法中涉及业绩、获奖证书等要求提供的相关证件均须按照相关要求提供，投标单位应保证相关证件的真实性，评审办法中标人的业绩将予以公示。

四、提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，招标人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿招标人的一切损失。

# 第四章  采购内容及要求

一、项目概述及总体要求

项目概况：山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目，采购阳台壁挂太阳能679套，楼顶太阳能194套。

本采购项目为山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目。要求投标人根据招标文件的要求负责所投货物的采购、运输、安装、验收、培训、质量保证和售后服务等工作。投标人提供的产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家、行业的有关标准要求。

二、阳台壁挂太阳能热水器技术要求

阳台壁挂式太阳能热水系统，应满足安全、适用、经济、美观的原则，应便于安装、清洁、维护和局部更换。具体应满足以下要求。

1.集热器型式：阳台壁挂分体式平板太阳能集热器

2.技术及质量要求：

2.1热性能：太阳日辐照量为17MJ/㎡条件下，贮热水箱内集热结束时水温≥50℃。

2.2贮热水箱：容水量偏差控制在±3%以内；进出水口应设清晰的标志；水箱有效容积为100L，立式直径约480mm，长度约1150mm。储水箱采用搪瓷内胆，自动焊接工艺加工而成，水箱保温采用聚氨酯高温高压工艺一次性整体发泡，保温层厚度不小于40mm。储水箱外皮0.5mm镀锌板，喷塑工艺。

2.3水质要求：系统提供的热水无铁锈、异味及其他有害人体健康的物质。

2.4强度要求：系统及支架应具有足够的强度和钢度要求，能够抵抗一定范围内的外力冲击，如大风、降雨等。

2.5电辅加热：太阳能热水器应配置电辅加热功能，电辅加热功率不小于1.5KW。

2.6电气保护：室外集热器应设置有效的防雷接地保护措施，水箱电气部分应有防干烧和漏电保护装置，漏电保护装置动作灵活。

2.7控制要求：智能温度控制，产品采用智屏智控系统。

2.8太阳能集热器参考尺寸为2400×850mm(本尺寸为参考尺寸，实际尺寸由投标单位自行踏勘现场后，根据实际情况自定)，集热器需与墙面倾斜角度不小于30ºC。具体尺寸应由投标人根据不同楼栋和户型等现场实际安装面进行调整，考虑到安装空间的限制，中标厂家必须派专人到施工现场测量安装的实际空间，包括室内水箱及室外集热器的安装尺寸，以满足安装要求。因厂家未实测安装尺寸导致的产品安装空间不足或不协调等问题，责任由厂家自负。

2.9设置参考品牌为皇明、桑乐、力诺瑞特、四季沐歌。

2.10其他未尽事宜按《家用太阳能热水器技术条件》（DB/T 183-2007）执行。施工及验收按《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（GB/T18713-2002）执行。

备注：上述推荐品牌仅表明招标人对设备档次的要求，只要是与上述推荐品牌同等档次的设备材料，招标人均认为符合招标人对本项目设备材料档次的要求。

为保证产品为原厂行货，中标人供货时除提供相关有效证明，同时招标人可要求相关检测机构对其产品进行检测，检测费用由中标人承担，否则视为放弃中标资格。

太阳能热水器具体尺寸及安装方案应由投标人自行踏勘现场后制定，并保证能正常安全运行，否则，由投标单位自行承担责任。

三、楼顶太阳能热水器技术要求

| 名称及类型 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 194套 |  |
| 水箱净容水量 | 不小于130L |  |
| 真空管管径、管长 | 真空管直径58mm，长度1800mm |  |
| 真空管支数 | 16支 |  |
| 真空管材质 | 高硼硅3.3，集热快、散热慢、高温可达380℃，正面25mm冰雹正面冲击不会损坏，耐高温、耐高寒、高效、抗老化、寿命长、低热损、吸收和集热效率高。 |  |
| 真空管技术指标 | 热吸收比＞0.92 |  |
|  | 发射比＜0.06 |  |
|  | 空晒性能参数＞250平方。℃/kw |  |
|  | 平均热损失＜0.60W/平方℃ |  |
|  | 真空度达到5*10－4Pa |  |
|  | 吸气剂镜面轴向长度消失率＜10% |  |
|  | 吸收涂层变浅区长度＜15mm |  |
| 水箱内胆材料 | 食品级不锈钢SUS304-2B |  |
| 水箱外皮材料 | 优质镀锌钢板喷塑处理 |  |
| 水箱内胆厚度 | 国标δ0．5 mm |  |
| 水箱外皮厚度要求 | 基板δ≥0．426 mm，机械强度高。表面喷塑，耐腐蚀性和抗氧化能力强，不会对周围环境造成光污染。 |  |
| 保温层 | 环保性聚氨酯高温、恒压、定量整体发泡而成 |  |
| 保温层要求 | 厚度≥50mm，密度≥40kg/立方米；闭孔率要达到92%以上。 |  |
| 支架 | 采用优质镀锌钢板，宽度12cm，厚度1.5mm，螺栓连接。 |  |
| 支架倾角 | 50°平斜两用， |  |
| 太阳能热水器连接管材 | －40℃～+110℃PEX热水管，固定用镀锌铁丝+膨胀螺栓加固。 |  |
| 室外管道保温 | 聚乙烯保温厚度≥40mm，保温表面采用铝箔进行防护。 |  |
| 注：1.太阳能热水系统的热性能应能满足相关太阳能热水器产品国家标准和设计要求，能效等级为三级及以上,系统中真空管、水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于15年。 - 楼顶太阳能安装基础已经预留，由中标单位负责安装槽钢及支架。 - 太阳能具体尺寸及安装方案应由投标人自行踏勘现场后制定，并能正常安全运行，否则，由投标单位自行承担责任。 - 产品采用智屏智控系统。 - 设置参考品牌为皇明、桑乐、力诺瑞特、四季沐歌。 |  |  |

四、售后服务要求：

1、安装和调试：中标人应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具及安装材料等均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向招标人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付招标人使用。

2、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，投标人应对招标人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由投标人负责在设备安装现场对招标人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由投标人负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括投标人委派的专业技术人员费用）均由投标人承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）中标人须在投标文件中附投标人的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）在质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。

（6）备品备件常年供应，只收取成本价。

五、排除故障的响应时间

供货方在运营维护期内接到用户单位的电话后，在 1 小时以内响应， 6 小时以内到达现场，48小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

六、其他

1、招标文件中若涉及品牌、型号等，并不是招标人拟指定该品牌、型号的意思表示，而是为了更好的表述技术要求，投标人可投报产品技术性能相当于或高于所列品牌、型号的产品。

2、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

3、投标人所供太阳能热水器必须符合国家有关特种设备的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求，竣工验收质量要达到国家、山东省相关专业主管部门规定要达到的质量标准。针对本项目采取必要的加固措施，保证设备安全运行（施工方案中体现详细方案）。

4、投标人中标后因安装造成屋面瓦、防水、保温、墙面、瓷砖、门窗等损坏，必须无条件恢复原样，否则在拨款时扣除维修费用。

5、投标单位应保证节能验收通过，否则，对采购方造成的损失由投标单位承担。

# 第五章  拟签订合同主要条款和合同格式

一、签订合同：

中标通知书发出之日起按中标通知书中规定的时间内缴纳履约保证金，由招标和中标人签订合同，合同签订的内容不能超出招标文件、中标人的投标文件、招标过程中的补充承诺的实质性内容。因中标人原因不能与招标人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以招标人和中标单位双方最终协商确定的为准，但不得背离招标的实质性内容。

山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目采购合同

项目编号：

招标人：

中标人：

签订地点：

项目编号：               签订时间：   年   月   日

采购人：

供货人：

双方根据政府采购有关法律法规和合同法及                           项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、中标人的投标文件。

4、招标文件。

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

合同金额:投标人的报价，应是完成本招标文件所要求的货物采购的全部费用。本项目报价应含：报价应是完成本招标文件规定的采购清单所列项目的全部费用。货物报价应含：货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费、保险费等产品到买方指定交货地点落地并完成本项目的一切费用（验收费用由投标单位承担）、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的响应报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。项目最终结算价款应以采购人认可的实际发生数量、规格进行结算。

金额为(大写)（小写）。 (以上价款以人民币进行结算)

| 采购内容 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限：（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因招标人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在运营维护期内接到用户单位的电话后，在    小时以内响应，   小时以内到达现场，   小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3、质保期：      年。

4、本项目实施过程中，招标人可对供货方提供的货物随机抽取样品委托第三方进行检测，检测费用由供货方承担。

5、履约担保：

履约担保的形式：履约保证金

履约担保的金额：中标价的5%

本项目实行履约保证金制度，履约保证金必须由中标人在签订合同前从中标人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至招标人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳履约保证金的，依法承担违约责任。

四、交付使用时间：                       。

五、货款支付：

合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的20%，设备交货期前，经发包人及监理单位到承包人被授权的生产厂家验收合格后，承包人将所有设备进驻施工现场，发包人向承包人支付至合同价款的60%，工程安装、调试完毕并经当地有关部门验收合格、试运、发证后付至合同总价款的95%；留5％的资金为质量保证金，质保期满后，无质量问题一次付清。

- 违约责任：

1、中标单位逾期履行合同的，自逾期之日起，向招标人每日偿付合同总价款 5‰的违约金；中标单位逾期日不能交货的，招标人有权单方面终止合同。

2、因招标人原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向中标单位每日偿付合同总价款/的违约金。

3、中标单位自合同签订之日起违反本合同有关承诺保证的，招标人有权不予退还履约保证金，履约保证金不足赔偿招标人损失的，生产、供货商应补足招标人损失差额。

4、如发现中标单位违反招标文件、投标文件和合同的有关规定，招标人有权追究中标单位违约责任，并有权终止合同。

5、设备安装调试完成后，招标人会组织相关专家及技术人员对设备的相关性能及参数进行验收，验收过程中如发现中标单位存在虚假响应情况，一切责任及损失概由中标单位承担。

七、调试和验收：

供货方免费负责送货及调试安装。由招标人或其委托的质检部门负责验收（费用由中标人承担）。投标单位应保证节能验收通过，否则，对采购方造成的损失由投标单位承担。

八、争议的解决：

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

九、其他：

1、本合同经招标人、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式伍份，招标人、供货方各执贰份，济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心壹份。

招标人（章）：                                供货方（章）：

地址：                                       地址：

法定代表人：         　                      法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

年   月   日

# 第六章  投标文件格式

山东宏河矿业集团宏河住宅小区太阳能热水器采购及安装公开招标项目    包

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日        期：            年          月           日

目    录

一、价格部分

1.1开标一览表（报价表）

1.2货物报价明细表

1.3总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

二、技术部分

2.1技术规格货物说明一览表

2.2技术规格偏离表

2.3 产品检测报告

2.4实施方案及服务情况

2.5投标人认为需提供的其他技术证明材料

三、商务部分（资格审查资料）

3.1投标人声明函

3.2营业执照副本复印件（三证合一从其规定）

3.3组织机构代码证副本复印件（三证合一从其规定）

3.4税务登记证副本复印件（三证合一从其规定）

3.5提供3C国家强制质量认证证书复印件

3.6法定代表人授权书

3.7投标保证金缴纳凭证

3.8财务状况报告复印件(投标人经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

3.9参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.10投标人认为需提供的其他证明材料

四、其他部分

4.1业绩、证书得分一览表

4.2业绩合同复印件

4.3招标文件第三章“评审方法和标准”中打分项里要求的各种证书等复印件

4.4投标人认为需要提供的其他材料

一、价格部分

1.1开标一览表（报价表）

开标一览表

（报价表）

货币单位：元

| 投标人（名称及盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 交付使用期 | 合同签订生效后 日历天内供货、安装调试完成。 |
| 质保期 |  |
| 是否完全响应 招标文件要求 |  |
| 法定代表人或授权代表 （签字或盖章） |  |

注：投标人应按照本表格格式进行报价。报价应是完成本招标文件规定的采购清单所列项目的全部费用。货物报价应含：货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费、保险费等产品到买方指定交货地点落地并完成本项目的一切费用（验收费用由投标单位承担）、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的响应报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。项目最终结算价款应以采购人认可的实际发生数量、规格进行结算。

日期：    年    月   日

1.2货物报价明细表

货物报价明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：本表可以按相同格式扩展；免费项目请注明免费。

1、投标人应根据招标文件货物需求表中列出的货物逐项报价，所报单价和合价均含：货物费、备品备件费、各种税费、检验费、包装费、运杂费、装卸费、调试费、培训费、安装费、保险费等产品到买方指定交货地点落地并完成本项目的一切费用（验收费用由投标单位承担）、质保期内维修保养费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在供应商的响应报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。项目最终结算价款应以采购人认可的实际发生数量、规格进行结算。

2.合计总价应与投标函中的总报价一致。

投标人（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

1.3 总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 单位 | 单价 | 生产商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所列随机备品备件、易损件、专用工具不单独计价，均应分摊计入货物报价中。本表可以按相同格式扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日      期：    年    月    日

二、技术部分

2.1技术规格货物说明一览表

技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可以按相同格式扩展，投标人请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其中标资格，填写不开可另附详细说明。

投标人（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

2.2技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2.投标人应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效标书处理。

投标人（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

2.3 产品检测报告

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

2.4实施方案及服务情况

根据评标办法由投标人自行书写

2.5投标人认为需提供的其他技术证明材料

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

三、商务部分（资格审查资料）

3.1投标人声明函

投标人声明函

致：

我们收到你们                        项目的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我方声明已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、 我方声明保证我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方声明遵守招标文件的全部规定，我方所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、我方声明投标文件自投标截止日起有效期为在招标文件投标人须知前附表所规定投标有效期的期限内保持有效。

5、我方声明如果发生招标文件中第二章投标人须知第20条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

6、我方同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价的评标结果。

7、与本次招投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

3.2营业执照副本复印件（三证合一从其规定）

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.3组织机构代码证副本复印件（三证合一从其规定）

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.4税务登记证副本复印件（三证合一从其规定）

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.5提供3C国家强制质量认证证书复印件

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.6法定代表人授权书

法定代表人授权书

（投标人全称）             法定代表人         身份证号：              授权        （被授权人姓名）身份证号：              为投标人代表，代表本公司参加你方组织的            项目（项目编号:       ）投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字（或盖章）：

填写公司名称（盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件

正面粘贴处

法定代表人身份证复印件

反面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

反面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

3.7投标保证金缴纳凭证

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.8财务状况报告的复印件(投标人经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的复印件

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.9参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

3.10投标人认为需提供的其他证明材料

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

四、其他部分

4.1业绩、证书得分一览表

| 业绩 | 项目名称 | 业绩金额 | 招标人名称 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… | …… | …… | …… |  |
| 质量、环境、职业健康管理体系认证证书 | 名称 |  | 发证单位 | 发证时间 | 备注 |

注：涉及到评标标准中的商务部分业绩、证书等加分项内容，投标人须在本表中逐条列出并标明相应的项目名称、业绩金额、日期等相关内容，按本表后附相应证件的复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日   期：年  月  日

4.2业绩复印件

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

4.3招标文件第三章“评审方法和标准”中打分项里要求的各种证书等复印件

由投标人提供加盖公章的复印件或扫描件

4.4投标人认为需要提供的其他材料

由投标人自行书写