备案编号：37088320210007            版本号： 2021-01

山东宏河控股集团有限公司

生产安全事故应急预案

山东宏河控股集团有限公司

2021年5月

山东宏河控股集团有限公司

生产安全事故应急预案编制工作组

组  长：张  文

副组长：李晓东

成  员：王宪忠、陈庆鸿、平  峰、武龙标、曹 振、谢玉国、刘  兵、王  辉

目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4响应分级	2

1.5预案衔接	3

1.6应急预案体系	4

1.7应急工作原则	4

2 事故风险描述	5

2.1生产经营单位概况	5

2.2事故风险描述	6

3 应急组织机构及职责	6

3.1应急管理体系	6

3.2指挥机构及职责	7

3.3应急救援专业组	8

4 应急响应	10

4.1信息报告	10

4.2信息处置与研判	13

4.3预警	15

4.4响应启动	18

4.5应急处置	20

4.6应急支援	21

5 后期处置	23

6 应急保障	24

6.1通信与信息保障	24

6.2应急队伍保障	24

6.3物资装备保障	25

6.4其它保障	26

7 应急预案管理	27

7.1应急预案培训	28

7.2应急预案演练	28

7.3应急预案修订	29

7.4应急预案定期评估	30

7.5应急预案备案	30

7.6应急预案实施	31

附件1上级和有关单位、部门联系电话	32

附件2济宁市卫生急救指挥中心及县市医院联系电话	32

附件3生产安全事故应急救援指挥部成员联系电话	33

附件4生产安全事故应急救援物资储备联系人电话	33

附件5生产安全事故应急救援队伍联系方式	34

附件6山东宏河控股集团有限公司应急救援专家通讯录	35

附件7兖矿集团救护大队技术装备明细表	36

附件8集团总部应急物资储备明细表	37

附件9圣琪生物公司应急物资储备明细表	38

附件10横河煤矿应急物资储备明细	39

附件11红旗煤矿应急物资储备明细	47

附录  应急处置卡	51

- 山东宏河控股集团有限公司

- 生产安全事故应急预案

# 1 总则

## 1.1编制目的

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步规范生产安全事故应急管理工作，健全应急管理工作体制和机制，提高应对风险和防范事故的能力，及时、科学、有效地指挥、协调应急工作，预防和减少事故，确保事故发生后最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定，结合集团公司实际制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》

（3）《中华人民共和国矿山安全法》

（4）《生产安全事故应急条例》

（5）《生产安全事故应急预案管理办法》

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》

（7）《山东省突发事件应对条例》

（8）《山东省安全生产条例》

（9）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》

（10）《山东省生产安全事故应急办法》

（11）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》

（12）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

（13）其他相关法律法规、规章及行业管理规定、技术规范和标准。

## 1.3 适用范围

本预案适用于济宁市行政区域内集团所属生产经营单位下列安全生产事故的应急处置：

（1）发生Ⅲ级以上（含Ⅲ级）安全生产事故。

（2）超出所属煤矿（公司）应急处置能力，或跨行业和部门的安全生产事故。

（3）需要集团公司处置的安全生产事故。

济宁市外生产经营单位按照“属地管理”原则，纳入当地政府应急救援体系，自觉接受当地政府的领导、监督检查和调配，及时修订完善应急预案并备案，健全应急队伍，加强培训演练。生产安全事故发生后，集团根据实际情况调派人员赶赴事故现场指导、协调应急救援工作。

## 1.4 响应分级

### 1.4.1 事故应急响应分级

（1）Ⅲ级响应（Ⅲ级事故）：造成1～2人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故。

（2）Ⅱ级响应（Ⅱ级事故）：造成1～2人死亡或被困，10人以下重伤或1000万元以下经济损失的事故。

（3）Ⅰ级响应（Ⅰ级事故）：造成3人以上（含3人）死亡或被困，或者10人以上（含10人）重伤，或者1000万元以上（含1000万）经济损失的事故。

### 1.4.2 分级响应的原则

（1）Ⅲ级响应：由集团值班领导或分管领导组织相关部门和人员立即奔赴事故单位开展应急救援行动。

（2）Ⅱ级响应：集团公司应根据事故性质和涉及范围，由集团派遣工作组到事故矿井（公司）指导协调应急救援。

（3）Ⅰ级响应：由应急救援指挥部按照预案组织开展应急救援工作并根据事故情况请求市级及以上应急预案响应升级。

## 1.5 预案衔接

《济宁市地方煤矿较大生产安全事故应急预案》

《邹城市生产安全事故应急预案》

《山东宏河控股集团有限公司横河煤矿生产安全事故应急预案》

《山东宏河控股集团有限公司嘉祥红旗煤矿生产安全事故应急预案》

《山东圣琪生物有限公司生产安全事故应急预案》

## 1.6 应急预案体系

山东宏河控股集团有限公司应急救援预案体系分为集团公司级和下属公司级，本预案为集团公司级，应急预案体系（如图1-1所示）。

图1-1  应急预案体系示意图

## 1.7 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命财产安全作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护，充分发挥人的主观能动性、充分发挥专业救援力量的骨干作用和人民群众的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在集团公司统一组织协调下，各部门按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作；所属生产经营单位要认真履行安全生产责任主体职责，建立生产安全事故应急预案和应急机制。

（3）精心组织，科学施救。采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策；采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力；依法规范应急救援工作，确保应急预案科学性、权威性和可操作性

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合；做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

# 2 事故风险描述

## 2.1生产经营单位概况

山东宏河控股集团有限公司是一家以煤炭为主业的国有企业，经营范围涉及国有资产经营、管理及投资，煤炭开采及贸易、非煤矿山开采、电子商务、热力发电、房地产开发、建筑装饰、物业管理及家政服务、物流贸易等。集团济宁地区现有横河煤矿、红旗煤矿、圣琪生物三家规模以上生产企业，煤炭生产核定生产能力123万吨/年，在岗职工3800余名员工。

横河矿位于山东省济宁市境内，地跨邹城和济宁高新区两个市区，行政区划隶属邹城市太平镇和济宁高新区王因镇，处于兖州煤田西部，核定生产能力78万吨/年。

红旗煤矿位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇境内，矿井设计生产能力45万吨/年。

山东圣琪生物有限公司公司位于山东济宁市邹城市，是由集团投资设立的一家集研发、生产、销售为一体的专门从事酵母抽提物系列产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司以红薯、糖蜜为原料，主要产品生产能力为淀粉10000吨/年、酵母10000吨/年、酵母抽提物10000吨/年、饲料6000吨/年。

## 2.2 事故风险描述

集团公司对各企业进行了风险程度评估，所属煤矿存在的主要事故危险灾害包括：瓦斯灾害、煤的自然发火灾害、煤尘爆炸灾害、顶板灾害、水灾、提升运输事故、矿井供电事故、主通风机、爆炸物品等；山东圣琪生物有限公司生产过程中主要存在火灾爆炸、中毒和窒息、特种设备事故、有限空间事故、触电事故等。

# 3 应急组织机构及职责

## 3.1 应急管理体系

为做好应急管理工作,加强对应急管理工作的组织领导,及时有效地处置好突发事件,集团成立应急管理领导小组（以下简称领导小组），负责领导应急救援工作。

组  长：董事长

副组长：总经理

成  员：集团公司各分管副总经理及各部室副总工程师

领导小组下设应急管理办公室，办公室设在安全环保监察部，办公室主任由安全环保监察部部长兼任，办公室成员由各部室有关业务人员组成。办公室在应急领导小组领导下开展工作。

## 3.2 指挥机构及职责

为有效实施应急救援，公司成立应急救援指挥部（以下简称指挥部），负责指挥应急救援工作。指挥部设在总调度室。应急救援指挥部的组成及单位成员：

总 指 挥：董事长

副总指挥：总经理

成    员：集团公司各分管副总经理及各部室副总工程师

指挥部职责：

- 根据应急救援需要，组织制定现场行动方案；

- 组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

- 指挥、协调有关单位和个人参与现场应急处置，执行本级人民政府向应急救援队伍下达的救援命令；

- 划定警戒区域，隔离保护事故现场，维护现场秩序；

- 采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

- 劝离与救护无关的人员，及时疏散和安置可能收到事故影响的周边人员；

- 实施本机人民政府依法发布的调用和征用应急救援器材、设备和物资的决定；

- 组织安抚遇险人员和遇险、遇难人员亲属；

- 按照本级人民政府的授权，发布应急救援信息；

- 法律、法规规定应当履行的其他职责。

## 3.3 应急救援专业组

根据应急工作需要，指挥部下设9个应急救援小组：

（1）抢险救灾组；（2）技术专家组；（3）物资供应组；（4）警戒保卫组；（5）医疗救护组；（6）后勤保障组；（7）善后处理组；（8）信息发布组；（9）安全监督组。

应急救援指挥 部

总指挥：   董事长

副总指挥：总经理

技术专家组

医疗救护组

物资供应组

警戒保卫组

生产技术部、事故单位技术部门负责人

工会、外部医疗救援专家

物业公司

善后处理组

工会、党委组织部（人力资源部）、财务部、综合办公室等

抢险救灾组

信息发布组

综合办公室、党委组织部（人力资源部）、总调度室等

后勤保障组

专（兼）职救护队、安全环保监察部、事故单位

综合办公室等

由集团公司安全总监任组长，事故单位负责人任副组长，相关单位主要负责人为副组长。集团公司应急指挥部紧急调集的有关单位人员组成，具体负责实施总指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。

由集团公司总工程师任组长，成员由生产技术部、事故单位技术负责人、集团公司和事故单位有关人员组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

由集团公司工会主席任组长，成员由外部救护医院、上级医疗救护组织有关医疗专家、事故单位分管负责人组成。主要负责对受伤人员的医疗救护。

由集团公司分管物业公司副总经理任组长，事故单位保卫科科长任副组长，保卫科人员参加，必要时由当地公安局协助，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。

由集团公司分管后勤副总经理任组长，综合办公室主任及事故单位矿办主任为成员，负责人员的食宿、接待、车辆调度等工作。

由集团公司党委副书记任组长，办公室主任任副组长，综合办公室、党委组织部（人力资源部）、总调度室等部门相关人员参加，负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况。

由集团公司工会主席任组长，党委组织部（人力资源部）、工会、财务部、综合办公室等部门人员参加，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔。

总指挥职责：（1）为生产安全事故应急救援工作的第一责任人，全面负责救援工作。（2）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。（3）指挥和组织协调应急行动期间各救援小组工作，保证应急救援工作的顺利完成。（4）批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。（5）事故影响范围和危害程度继续发展，超出集团公司处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

副总指挥职责：（1）协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。（2）向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

指挥部办公室（设在总调度室）：

办公室主任由总调度室主任担任，承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

安全监督组

安全环保监察部

由集团分管安全总监任组长，成员由安全环保监察部、事故单位分管安全负责人组成。承担事故救援过程中的现场安全监督工作。

经营管理部、事故单位分管经营负责人、各调度中心等

由集团公司分管经营副总经理任组长，经营部部长任副组长。由总调度室、事故单位分管负责人、事故单位供应及车辆管理部门负责人参加，主要保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

图2-1 山东宏河控股集团应急指挥机构及其成员职责结构图

# 4 应急响应

## 4.1 信息报告

### 4.1.1信息接收与通报

（1）所属煤矿（公司）发生生产安全事故向总调度室报告后，总调度室应立即向集团公司值班领导、主要负责人汇报。（附件3）

（2）集团公司主要负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，奔赴事故煤矿（公司），指导协调事故单位的应急救援工作。

### 4.2.2信息上报

（1）发生一般生产事故或较大涉险事故，事故发生单位主要负责人在接到事故报告后1小时内报告至县级及以上政府有关部门、行业主管部门及驻地煤监分局，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处。

（2）发生较大以上生产安全事故，事故发生单位主要负责人向事故发生地县级以上政府有关部门、行业主管部门和驻地煤监分局报告的同时，1小时内向山东省能源局和山东煤矿安全监察局报告。

（3）发生重大、特别重大生产安全事故，事故发生单位主要负责人在向山东能源局和山东煤矿安全监察局报告的同时可以立即报告应急管理部。

造成人员死亡的生产安全事故，有严重社会影响的生产安全事故，发生在敏感时间、敏感地点或者涉及敏感人员的事故，造成人员被困的涉险事件，可采取电话快报和书面上报相结合的方式直接向向各级政府、有关部门和省政府安委会办公室报告。任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

### 4.2.3 事故信息上报内容

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点、以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

### 4.2.4信息传递

（1）发生事故后，事故单位现场有关人员应立即启动现场处置方案，组织开展自救和互救，并立即向事故单位调度室、本区队（车间）值班室汇报，报告内容简明、扼要，尽可能说明事故性质、地点、范围、主要原因和伤亡情况，并保持与调度室的联系；

（2）总调度室接到下属企业事故汇报后，立即报告集团值班领导，并通过调度电话、手机报告给集团主要负责人；

（3）总调度室与事故单位调度室保持联系，跟踪事故动态，随时向集团主要负责人、值班领导报告事故发展趋势和抢险救援进程。

事故现场发现人

事故单位调度室

事故单位主要负责人

报告上级行业主管部门、安全监督管理部门，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处。

集团公司总调度室

0537-5305112

集团公司值班领导、主要负责人

判断事态

根据事态严重程度启动不同级别应急响应

4-1  事故报告流程图

## 4.2 信息处置与研判

### 4.2.1信息处置与响应程序

- 生产安全事故应急救援响应坚持属地为主的原则，基层单位按有关规定全面负责本单位事故应急救援处置工作，集团公司应急救援指挥部根据情况给予协调或启动本预案。

- （2）造成3以下人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故，启动基层单位应急救援预案及现场处置方案，本预案进入预备状态；由公司值班领导或分管领导组织相关部门和人员奔赴事故现场开展应急救援行动。

（3）发生造成1人及以上死亡、重伤或被困，或1000万元以上经济损失的事故，立即启动集团公司应急预案，并根据事故情况请求上级部门启动相应应急预案。

### 4.2.2 信息研判

（1）根据事故的性质、严重程度、影响范围及可控性，结合响应分级的条件，指挥部经过事故研判，由指挥部总指挥（或授权人）做出应急响应决策并宣布。

（2）若未达到启动条件，指挥部总指挥（授权人）做出预警启动的决策，做好应急准备，实时跟踪事态发展。

（2）响应启动后，指挥部随时跟踪事态的发展，分析以及应急处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

事故发生

现场人员

事故企业调度室

下达初步命令

事故单位主要负责人判断是否启动应急预案响应

暂不启动应急响应

启动应急响应

根据灾情制定救援方案

指挥部办公室、技术专家组

抢险救援组、医疗救护组

物资供应组、安全监督组

后勤保障组、警戒保卫组

善后处理组、信息发布组等

开展救援行动

根据灾情变化优化方案并实施

事故扩大

救援指挥部向上级求助，申请响应升级

事故消除，应急结束

善后处理

事故调查

总结经验，改进提升

应急结束

集团总调度室

集团主要负责人

集团公司主要负责人判断是否启动应急预案响应

暂不启动应急响应

启动应急响应

图4-1 应急响应流程图

## 4.3预警

### 4.3.1预警启动

#### 4.3.1.1 预警条件

集团实行24小时值班制，根据监测监控系统数据变化状况、事故险情情况紧急程度和发展态势或有关部门提供的预警信息进行预警。通过获取的应急信息，判断可能发生事故和造成事故危害的时候，应及时发布预警信息。有以下条件之一即予以发布预警信息：

（1）安全监测监控发现异常；

（2）所属企业上报的事故信息；

（3）各级部门检查发现的重大隐患；

（4）地方政府或上级部门公开发布的预报信息；

（5）经风险评估得出的可能发生重特大事故的发展趋势报告；

（6）其他途径获取的事故预警信息。

#### 4.3.1.2 预警的方式

根据安全生产事故的严重性、紧急程度、可控性和影响范围等因素，安全生产事故预警级别分为三级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（一般），依次用红色、橙色、黄色表示，集团总调度室采用电话、传真、短信、微信群、网络等方式，及时向下属有关企业调度室及有关人员发出生产安全事故预警信息。

#### 4.3.1.3 预警程序

预警按以下程序进行：

（1）集团总调度室获取应急信息，及时汇报值班领导，值班领导判断是否可能发生事故或造成危害，并决定是否发布预警及预警范围。

（2）根据值班领导决定，向现场人员和有关单位、部门发布生产安全事故预警信息，通过电话、短信、微信群等方式向所有有关人员预警，汇报应急救援指挥部副总指挥、总指挥。

（3）通知相关单位采取相应预防性处置措施。

（4）密切关注事态发展，通知各应急专业做好充分准备。

（5）核实处置措施执行情况，根据事态发展情况，应急救援指挥部确定预警行动升级或终止。

#### 4.3.1.4 预警发布

#### （1）出现下列情况之一为Ⅲ级

造成或者可能造成造成1～2人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故。

#### （2）出现下列情况之一为Ⅱ级

①造成1～2人死亡或被困，10人以下重伤或1000万元以下经济损失的事故。

②可能发生超出所属煤矿（公司）应急处置能力的安全生产事故。

#### （3）出现下列情况之一为Ⅰ级

①造成3人以上（含3人）死亡或被困，或者10人以上（含10人）重伤，或者1000万元以上（含1000万）经济损失的事故。

②发生超出集团应急处置能力的安全生产事故。

③发生跨县（市、区）行政区域的安全生产事故。

事故分级中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。预警颜色分别为黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）和红色（Ⅰ级）。

### 4.3.2 响应准备

（1）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；
　　（2）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；
　　（3）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；
　　（4）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行；
    （5）及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；
　　（6）转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；
　  （7）关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

### 4.3.3 预警解除

预警解除应由应急领导小组根据预警解除信息进行研判，危险和隐患得到有效控制或已消除，由总指挥（或授权人）负责宣布解除预警状态。

预警解除的基本条件包括：

（1）政府或上级部门发布预警解除信息或超过预警时限；

（2）预警的不安全状态、不安全行为、不安全条件消除或终止。

## 4.4 响应启动

### 4.4.1 响应级别

（1）Ⅲ级响应（Ⅲ级事故）：造成1～2人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故。

（2）Ⅱ级响应（Ⅱ级事故）：造成1～2人死亡或被困，10人以下重伤或1000万元以下经济损失的事故。

（3）Ⅰ级响应（Ⅰ级事故）：造成3人以上（含3人）死亡或被困，或者10人以上（含10人）重伤，或者1000万元以上（含1000万）经济损失的事故。

### 4.4.2 响应程序

（1）值班调度员接到事故报告后，及时通知值班领导。

（2）根据应急响应等级启动本预案，成立指挥部，召集救援指挥部成员、各应急救援专业组组长召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，确定应急响应等级，分析制定救援方案，指派工作组赴现场参与救援。

①迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

②根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

③及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

④采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

⑤根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

⑥维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

⑦法律、法规规定的其他应急救援措施。

（3）根据事故响应级别，按照事故上报流程，及时向上级主管部门上报事故情况。

（4）根据应急响应级别，及时向社会发布预警信息。

（5）按照应急救援指挥部成员职责及分工，各小组根据职责范围，认真履行职责，确保后勤及财力保障。

## 4.5 应急处置

### 4.5.1警戒疏散

事故或险情发生后，事故单位按照应急处置权、紧急避险权和三分钟通知到现场的要求，立即撤出现场人员。事故的影响区域设置警戒岗哨、警戒线，划定警戒区，严格限制出入，防止无关人员进入事故现场。当事故可能危及周边安全时，应组织开展紧急疏散撤离。

### 4.5.2人员搜救

救援人员应在确保自身安全的前提下，对事故被困人员进行搜救，及时将被困人员转移至安全地带。

### 4.5.3医疗救治

联系各协议医院、有关医疗专家、救护队员组成医疗救护组，在事故现场开展先期处置，维持受伤人员生命体征，避免转移过程中的二次伤害，并尽快到达安全区域对受伤人员的医疗救护。事故需要医疗救援时，原则上主要向与事故相邻或直接关联的医院进行传递。

### 4.5.4现场监测

由专业救护队员对现场有毒有害气体、可燃气体、氧气浓度、环境温度等指标进行现场监测，监测现场压力容器、液体容器有无跑冒滴漏或损伤。

### 4.5.5技术支持

由集团总工程师、事故单位总工程师或技术负责人等有关专业技术人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时报请行业主管部门、地方政府委派技术专家支援。

### 4.5.6防护要求

现场救援人员应根据事故类型、危险源的类别，选用合适的应急防护器材，救援人员要熟悉个体防护用品的性能特点，进入现场前，要确认穿戴的防护装备是否满足现场抢险救灾的要求，要严格按照规范要求检查护品是否完好，严禁超限使用。

## 4.6 应急支援

（1）内部升级响应：事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；事故扩大或有扩大趋势，根据事故级别和发展态势，启动上一级应急响应。

（2）外部扩大应急：事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，指挥部及时向上一级部门汇报，请求上一级部门启动应急预案响应。

（3）在启动上一级预案响应时，本级预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令并落实抢险任务。

### 4.7 响应终止

### 4.7.1 响应终止基本条件

（1）事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；

（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；

（3）次生、衍生事故隐患消除；

（4）环境符合有关标准；

（5）社会影响基本消除；

（6）因客观条件导致无法实施救援的，在经专家组验收论证并做好相关工作的基础上，指挥部提出终止救援意见，报本级人民政府同意的；

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，现场应急响应结束。

### 4.7.2 响应终止基本要求

事故现场得以控制，事故遇险人员抢救完毕并妥善安置，生产安全事故直接影响消除，财产和经济损失不再扩大；次生、衍生事故隐患已经消除；现场环境符合有关标准；经现场应急救援指挥机构确认和批准，救援指挥部提出终止应急意见，报本级人民政府批准同意，总指挥（或授权副总指挥）宣布应急响应结束。

因客观条件事故无法继续实施救援。经专家组论证，由应急救援指挥部提出终止应急救援意见，报批准启动应急响应的政府或政府有关部门，其做出终止应急响应的决定后，总指挥（或授权副总指挥）宣布应急响应结束。

# 5 后期处置

事故救援工作结束后，组织善后处置工作，尽快恢复正常秩序，消除事故影响和后果，安抚受害和受影响人员。应急救援指挥部应组织有关专家对应急救援过程和应急救援能力进行评估，提出改进意见和建议，及时修订应急预案。

（1）由运营管理部、风险管控部、安全环保监察部严格按照《中华人共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》处理，上报申请由济宁生态环境局邹城分局组织验收，尽快消除事故后果和影响。

（2）由生产技术部组织有关安全生产管理部门、生产单位管理和技术人员按照《企业安全生产标准化基本规范》求进行现场整改，组织灾后重建，尽快恢复正常秩序。

（3）党委组织部、工会、综合办公室、财务部按照有关政策规定标准，落实赔偿（包括遇难人员亲属补偿）工作，对遇难人员亲属进行安置、补偿。

（4）救援工作结束后，由总调度室牵头安全环保监察部、生产技术部、运营管理部、物资供应部门等单位一起认真总结抢险过程，整理救援记录资料，根据应急救援工作总结报告，对事故抢救应急救援综合能力进行评估，总结经验和教训，提出改进意见，及时对应急预案的内容进行修订。

# 6 应急保障

## 6.1 通信与信息保障

集团公司应急通信有以下两种方式

（1）固定电话，总调度室及各部室办公室均配备固定录音电话，可实现内外部互相通讯。

（2）移动电话（手机），应急指挥部所有成员均配有手机移动电话，集团公司所在地信号良好，所有人员必须24小时开机。集团公司应急救援工作相关单位、人员的通讯联系方式见附件3，并随单位、人员变化及时调整。

集团公司通信由综合办公室负责，建立信息通信系统维护方案，对应急救援的信息系统、通讯能力每季度进行一次维护检修，确保应急期间信息通畅。

## 6.2 应急队伍保障

（1）横河、红旗煤矿分别与兖矿矿山救护大队签订救护协议，兖矿矿山救护大队负责两矿的救灾实战演练和事故救护工作，能够在规定的时间内到达两矿。兖矿救护大队现在册395人，救护指战员283人，实行大、中、小队三级军事化管理体制。各救护中队坚持24小时值班制度，每天保证有值班小队和待机小队，兖矿救护大队装备情况见附件7。

（2）横河、红旗煤矿设有兼职救护队，兼职队员由矿各职能科室技术骨干人员组成，从采掘、通风、机电等单位抽调技术能力强、现场经验丰富成立应急救援队。接到灾害预警通报后根据指挥部要求，立即集合应急救援队员，在矿区待命。并按规定坚持常年进行训练和值班。

（3）圣琪生物公司急组织机构较为健全，所在地附近的消防单位、医院等保持联系畅通并与邻近生产单位签订互救协议，必要时可寻求外部事故应急救援力量的支持。

（4）应急救援专家库：为更好地服务于矿井安全生产，为矿井抢险救灾和救护提供技术保障，公司组建了应急救援专家库。应急救援专家库队伍的基本情况及联系方式见附件6。

## 6.3 物资装备保障

（1）集团下属各企业设有物资供应仓库，并建立事故应急救援物资和设备档案，明确掌握主要设备、物资的类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，能及时紧急调用。

（2）各单位物资供应仓库设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备（见附件8、9、10、11）。

集团公司应急救援指挥部实施救援时可以紧急调用各单位应急救援物资、设备，有关单位必须无条件服从。

## 6.4其它保障

### 6.4.1经费保障

财务部按照法规标准提取安全生产费用，在成本中列支，专门用应急救援物资采购、完善和改进企业应急救援体系建设、应急人员培训和应急救援练等。集团设立应急保障经费专用账户，应急保障经费100万元，确保应急费用专款专用。

### 6.4.2交通运输保障

事故应急救援期间，综合办公室负责保证事故抢救用车。车辆不足时，由综合办公室调用基层单位车辆，基层单位应全力支持。必要时邀请地方公安部门协助，负责事故发生后的人员疏散、维持秩序等工作。

### 6.4.3治安保障

事故应急救援期间，由集团公司保卫处等有关人员组织，事故单位保卫科等部门负责人参加，必要时申请由地方公安部门协助。

### 6.4.4技术保障

集团建有应急救援专家库。事故应急救援期间，由集团公司总工程师、技术部门负责人、事故单位总工程师或技术负责人等有关专业技术人员组成技术保障组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题，必要时邀请外部相关专业专家。负责应急救援专家名单及联系方式见附件6。

### 6.4.5医疗保障

事故应急救援期间，有关医疗专家、工会等组成医疗救护组，主要负责对受伤人员的医疗救护。横河煤矿与兖矿集团总医院签订了医疗救护协议；红旗煤矿与济宁市第一人民医院签订了医疗救护协议；必要时，邀请外部相关专业专家负责。

### 6.4.6后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由工会、党委组织部、财务部、综合办公室等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 7 应急预案管理

## 7.1应急预案培训

（1）本预案发布实施后，集团公司各部室及所属煤矿（公司）全体人员应组织学习、培训，了解熟悉预案相关内容。

（2）集团公司及所属煤矿（公司）要按照有关规定对员工进行应急培训，了解本单位、本岗位危险源和应急处置方案，掌握逃生避险措施。各级应急救援管理机构要加强应急管理人员、救援人员的岗前培训和常规性培训。安全环保监察部负责对应急救援培训情况进行监督检查。

（3）集团公司及所属煤矿（公司）办公楼、大型餐厅等人员聚集场所，要设置安全宣传教育牌板，告知遇险逃生避险措施，标识逃生路线方向。

- （4）所属煤矿（公司）根据应急预案，针对可能发生的事故类型，分别对作业现场操作人员、专职和兼职应急救援队员、应急救援指挥系统进行救援培训和周边人群的应急知识宣传，事故发生现场人员要熟练掌握应急救援设备、器材的使用方法。

## 7.2应急预案演练

- 所属煤矿（公司）根据本单位的事故风险特点制定的应急预案演练计划，明确综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。

- （1）所属煤矿及人员密集的单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2 年对所有专项应急预案至少组织1 次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。其他生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

- （2）应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

## 7.3应急预案修订

本预案应根据变化的条件及时修改、完善、评审，实现可持续改进。原则上每年进行一次修订。

（1）应急预案修订的基本条件

- ①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

- ②应急指挥机构及其职责发生调整的；

- ③安全生产面临的风险发生重大变化的；

- ④重要应急资源发生重大变化的；

- ⑤在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

- ⑥编制单位认为应当修订的其他情况。

- （2）应急预案编制完成后，矿井等生产经营单位应组织评审。

- （3）组织评审时，要将事故风险报告及应急资源调查报告一并提交给评审人员。

- （4）评审合格后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布并进行备案管理。

## 7.4应急预案定期评估

- 集团公司建立定期评估制度，对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，实现应急预案的动态优化和科学规范管理，煤矿企业及人员密集的单位应当每2年至少进行1次应急预案评估，其他生产经营单位应当每3年至少进行1次应急预案评估。

## 7.5应急预案备案

- （1）本预案自公布之日起20 个工作日内报济宁市能源局备案，抄送山东煤矿安全监察局鲁西分局、济宁市应急管理局、邹城市发展和改革局、邹城市应急管理局备案。

- （2）本预案原则上实行三年集中备案一次，应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，按照应急预案报备程序重新备案。

## 7.6应急预案实施

（1）本预案自集团公司主要负责人签发之日起实施。

（2）本预案由山东宏河控股集团有限公司应急管理领导小组负责编制、修订、解释。

# 附件1

# 上级和有关单位、部门联系电话

| 单 位 | 电 话 |
| --- | --- |
| 国家矿山安全监察局 | 010-64463366 |
| 国家应急管理部 | 010-64294453、64237232 |
| 山东省政府总值班室 | 0531-86912828、86912826、86062094 |
| 山东省能源局 | 0531-85952698、68627666 |
| 山东省应急管理厅 | 0531-81792137 |
| 山东煤矿安全监察局 | 0531-85686222 |
| 山东煤矿安全监察局鲁西监察分局 | 0537-2980916、2980918(传真) |
| 济宁市应急管理局 | 0537-2907718、2907728 |
| 济宁市能源局 | 0537-2365876、2361776、2361776（传真） |
| 邹城市发展和改革局 | 0537-5214304 |
| 邹城市应急管理局 | 0537-5220336、5253556（传真） |
| 邹城市大束镇政府 | 0537-5570001 |
| 兖矿集团救护大队 | 0537-5381496、5381497 |
| 集团公司安全环保监察部 | 0537-6760986 |
| 集团公司总调度室（应急指挥部） | 0537-5305112、5305125（传真） |

# 附件2

# 济宁市卫生急救指挥中心及县市医院联系电话

| 序号 | 电话号码 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 济宁市卫生急救指挥中心 |
| 2 | 0537-2253423 | 济宁市第一人民医院总值班室 |
| 3 | 0537-2903399 | 济宁医学院附属医院值班室 |
| 4 | 0537-2653104 | 济宁市第二人民医院值班室 |
| 5 | 0537-5381120 | 兖矿新里程总医院 |
| 6 | 0537-5250811 | 邹城市人民医院 |

# 附件3

# 生产安全事故应急救援指挥部成员联系电话

| 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张 文 | 董事长 | 0537-6760899 | 18605372189 |
| 李晓东 | 总经理 | 0537-6760988 | 13953731887 |
| 赵德光 | 副总经理 | 0537-6760789 | 13562766789 |
| 孟庆祥 | 副总经理 | 0537-6599300 | 13562766898 |
| 战军祥 | 工会主席 | 0537-6760882 | 13562766882 |
| 查卫东 | 总会计师 | 0537-6760866 | 13562766918 |
| 刘计芹 | 纪委书记 | 0537-6760977 | 13562766977 |
| 王宪忠 | 安全总监 | 0537-6760979 | 13562766758 |
| 谷 斌 | 副总经理 | 0537-6760898 | 13854748158 |
| 周长权 | 副总经理 | 0537-6760886 | 13953738777 |
| 白林峰 | 总工程师 | 0537-6760869 | 13563717102 |
| 胡 波 | 运营管理部副部长 （主持工作） | 0537-6760990 | 13853789936 |
| 谢召平 | 党委组织部（人力资源部）副部长（主持工作） | 0537-6760919 | 13562766881 |
| 胡金元 | 财务部副部长 | 0537-6760987 | 13562766825 |
| 陈庆鸿 | 安全环保监察部副部长（主持工作） | 0537-6760986 | 18853768978 |
| 平 峰 | 总调度室主任 | 0537-6760986 | 13562766828 |
| 石剑锋 | 综合办公室主任 | 0537-6760966 | 13963757758 |
| 武龙标 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13562766901 |
| 吴 博 | 生产技术部副部长 | 0537-6760819 | 13562766755 |
| 曹 振 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13562769463 |
| 刘 兵 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13563738623 |
| 王 辉 | 总调度室副主任 | 0537-6760992 | 13666377737 |

# 附件4

# 生产安全事故应急救援物资储备联系人电话

| 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵德光 | 集团公司副总经理 | 0537-6760789 | 13562766789 |
| 王宪忠 | 集团公司安全总监 | 0537-6760979 | 13562766758 |
| 胡 波 | 运营管理部副部长 （主持工作） | 0537-6760990 | 13853789936 |
| 孔令坤 | 横河煤矿矿长 | 0537-3507896 | 13562766815 |
| 李 杰 | 红旗煤矿矿长 | 0537-6850001 | 13791718164 |
| 孟庆祥 | 圣琪生物总经理 | 0537-6599300 | 13562766898 |

# 附件5

# 生产安全事故应急救援队伍联系方式

| 单位名称 | 人数 | 负责人姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 | 值班电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兖矿集团 救护大队 | 395 | 任晓东 | 大队长 | 0537-5937166 | 13964905870 | 0537- 5381497 | 邹城市 凫山路 北首 |
|  |  | 王 斌 | 党总支书记 | 0537-5911656 | 13905373119 |  |  |
|  |  | 宋先明 | 总工程师 副大队长 | 0537-5937066 | 13853725689 |  |  |
|  |  | 孔祥勇 | 副大队长 | 0537-5911618 | 15247732077 |  |  |
| 横河煤矿 兼职 救护队 | 19 | 王现友 | 分管领导 | 0537-6760827 | 13583794107 | 0537- 3507930 | 邹城市 太平镇 |
|  |  | 张西伟 | 队长 | 0537-6760837 | 13964917344 |  |  |
|  |  | 段广超 | 兼职技术员 | 0537-3507930 | 13793785364 |  |  |
|  |  | 王永政 | 设备 管理员 | 0537-3507930 | 15563166977 |  |  |
|  |  | 赵建设 | 小队长 | 0537-3507907 | 13563748864 |  |  |
|  |  | 张晓飞 | 小队长 | 0537-6760929 | 15265712678 |  |  |
|  |  | 韩文跃 | 副小队长 | 0537-6760916 | 15854777722 |  |  |
|  |  | 王 坤 | 副小队长 | 0537-6760839 | 18754729505 |  |  |
| 红旗煤矿 兼职 救护队 | 20 | 董秀喜 | 分管领导 | 0537-6990096 | 13562766897 | 0537- 6990096 | 嘉祥县梁宝寺镇 |
|  |  | 王友海 | 队长 | 0537-6990369 | 19953319550 | 0537- 6990020 |  |
|  |  | 欧穿越 | 设备管理员 | 0537-6990366 | 15206777633 |  |  |
|  |  | 马云修 | 小队长 | 0537-6990032 | 15166709940 |  |  |
|  |  | 张士伟 | 小队长 | 0537-6990030 | 13905375295 |  |  |

# 附件6

# 山东宏河控股集团有限公司应急救援专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 现从事专业 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 战军祥 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 采矿 | 13562766882 |
| 2 | 白林峰 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 地质防治水 | 13563717102 |
| 3 | 陈庆鸿 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 采矿 | 13562766890 |
| 4 | 吴 博 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 通防 | 13562766755 |
| 5 | 齐高军 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 地质防治水 | 13953738528 |
| 6 | 李 杰 | 男 | 红旗煤矿 | 高级工程师 | 机电 | 13791718164 |
| 7 | 陆长杰 | 男 | 红旗煤矿 | 高级工程师 | 通防 | 13792357872 |
| 8 | 孟 峰 | 男 | 横河煤矿 | 高级工程师 | 采矿 | 13863773668 |
| 9 | 胡 波 | 男 | 集团公司 | 高级工程师 | 机电 | 13853789936 |
| 10 | 孟庆祥 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 机电 | 13562766898 |
| 11 | 王宪忠 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 采矿 | 13562766758 |
| 12 | 谷 斌 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 采矿 | 13854748158 |
| 13 | 平 峰 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 机电 | 13562766828 |
| 14 | 武龙标 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 采矿 | 13562766901 |
| 15 | 曹 振 | 男 | 集团公司 | 工程师 | 机电 | 13562769463 |
| 16 | 王 辉 | 男 | 集团公司 | 注册安全工程师 | 安全工程 | 13666377737 |
| 17 | 潘 斌 | 男 | 横河煤矿 | 工程师 | 采矿 | 13792339040 |
| 18 | 周荣哲 | 男 | 红旗煤矿 | 工程师 | 采矿 | 15163786700 |
| 19 | 周均鑫 | 男 | 横河煤矿 | 工程师 | 通防 | 13639405758 |

# 附件7

# 兖矿集团救护大队技术装备明细表

| 装备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆照相机 | ZHS1790 | 台 | 1 |  |
| 燃油切割机 | HL600 | 台 | 1 |  |
| 氧气充填泵 | YQB-30 | 台 | 2 |  |
| 空气充填泵 | MCH36 | 台 | 1 |  |
| 照明车 | HDX5160XZM | 辆 | 1 |  |
| 野外生活保障车 | DMT5162XCC | 辆 | 1 |  |
| 便携式气相色谱仪 | GC490 | 台 | 1 |  |
| 蛇眼探测仪 | VIS2000Pro | 套 | 2 |  |
| 远距离灾区环境侦测系统 |  | 套 | 1 |  |
| 远距离炸药探测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 大型(CO2)气体灭火装置 | CPW-2.0 | 套 | 1 |  |
| 有毒有害气体智能排放系统 | ZZP660 | 套 | 2 |  |
| 井下轻型救灾钻机 | ZDY650 | 套 | 2 |  |
| 井下快速成套支护装备 | holmtro | 套 | 2 |  |
| 红外热成像仪 | YRH200 | 台 | 1 |  |
| 叉车 | I-SF35/35T | 辆 | 1 |  |
| 大扭矩履带式全液压钻机 | ZYWL-6000 | 台 | 1 |  |
| 井下无线宽带救灾通信系统 | KJ30 | 套 | 2 |  |
| 卫星通信指挥车 |  | 辆 | 1 |  |
| 矿用潜水呼吸器 |  | 台 | 6 |  |
| 车载视频通讯系统 | YJ-NET | 套 | 1 |  |
| 矿山救援可视化自动装置 | KTE5 | 套 | 1 |  |
| 移动气体分析工作站（房车） | A5080 | 套 | 1 |  |
| 生命探测仪 | DKL | 套 | 1 |  |
| 红外热像仪 | YRH250 | 套 | 1 |  |
| 人体搜寻仪 | ST01 | 套 | 1 |  |
| 救灾机器人 |  | 套 | 1 |  |
| 测距仪 | DISTO | 台 | 1 |  |
| 非接触式红外测温仪 | AR842A | 台 | 2 |  |
| 发光救生索 |  | 根 | 4 |  |
| 便携式多参数气体测定器 | CD4 | 台 | 3 |  |
| 气体可爆性测定仪测定仪 | BMK-II | 台 | 1 |  |
| 氧气、一氧化碳检测报警仪 | CYB25、CTB1000 | 台 | 4 |  |
| 防爆摄象机 | SONY-30B | 套 | 1 |  |
| 对讲机 | GP328 | 台 | 6 |  |
| 快速密闭 |  | 套 | 4 |  |
| 隔（防）热手套 | 带反光 | 副 | 18 |  |
| LED防爆强光灯 | BWJ8310B | 个 | 11 |  |
| QUID手动凿岩机 | SL-700D | 台 | 3 |  |
| DGQ液压多功能钳 | DGQ15/32—D4.T | 台 | 1 |  |
| KMQ型液压开门器 | KMQ100/240A | 台 | 1 |  |
| 液压链条切割机 | LARZEP19/140 | 台 | 2 |  |
| 气动凿岩机 | PAKHAMMER 90 | 台 | 3 |  |
| 液压起重器（千斤顶） | 50T、30T、20T、10T | 套 | 1 |  |
| JDQ液压剪断器 | JDQ28/150—D4.T | 台 | 3 |  |
| 无齿锯 | S750 | 台 | 1 |  |
| 救援起重气垫 | 1-68吨 | 套 | 1 |  |
| 防爆工具 |  | 套 | 2 |  |
| 消防斧 |  | 把 | 3 |  |

# 附件8

# 集团总部应急物资储备明细表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体雨衣 | 套 | 套装 | 20 | 总调度室 |
| 2 | 雨靴 | 双 |  | 10 | 总调度室 |
| 3 | 应急手电 | 个 |  | 10 | 总调度室 |
| 4 | 灭火器 | 具 | 二氧化碳 | 4 | 总调度室 |
| 5 | 应急电话 | 台 |  | 3 | 总调度室 |
| 6 | 应急车辆 | 台 |  | 1 | 车辆管理科 |
| 7 | 灭火器 | 具 | 多功能干粉 | 4 | 大厦消防站 |
| 8 | 消防水袋 | 盘 |  | 4 | 大厦消防站 |
| 9 | 消防水枪 | 支 |  | 2 | 大厦消防站 |
| 10 | 消防头盔 | 顶 |  | 5 | 大厦消防站 |
| 11 | 灭火防护靴 | 双 |  | 5 | 大厦消防站 |
| 12 | 灭火防护服 | 套 | 套装 | 5 | 大厦消防站 |
| 13 | 消防斧 | 把 |  | 2 | 大厦消防站 |
| 14 | 吸氧面罩 | 具 |  | 2 | 大厦消防站 |

# 附件9

# 圣琪生物公司应急物资储备明细表

| 序号 | 物资名称 | 类型/储量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | MFZ/ABC4/238 | 各部门 |
| 2 | 灭火器 | MFZ/ABC35/62 | 各部门 |
| 3 | 防毒面罩 | 16个 | 酸碱罐区、环保 |
| 4 | 滤毒罐 | 12个 | 酸碱罐区、环保 |
| 5 | 耐酸碱防护服 | 2套 | 酸碱罐区 |
| 6 | 耐酸碱靴 | 6双 | 酸碱罐区 |
| 7 | 长管呼吸机 | 2 | 制糖车间应急库 |
| 8 | 正压式呼吸机 | 4 | 制糖车间应急库 |
| 9 | 对讲机 | 22 | 各部门 |
| 10 | 雨衣 | 6套 | 环保 |
| 11 | 消防服 | 4套 | 制糖车间应急库 |
| 12 | 铁锨 | 10把 | 制糖车间应急库 |

# 附件10                      横河煤矿应急物资储备明细

横河煤矿应急物资库应急物资表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | Ф50 | 20m | 盘 | 20 | 横 河 煤 矿 应 急 物 资 库 | 63 | 铁丝 |  |  | kg | 120 | 横 河 煤 矿 应 急 物 资 库 |
| 2 | 担架 |  |  | 副 | 2 |  | 64 | 抬筐 |  |  | 件 | 200 |  |
| 3 | 水袋 |  |  | 个 | 16 |  | 65 | 编织袋 |  |  | 条 | 15000 |  |
| 4 | 撬棍 |  |  | 根 | 2 |  | 66 | 扁担 |  |  | 条 | 260 |  |
| 5 | 钻杆 |  | 1.2m | 根 | 2 |  | 67 | 防雨布 |  |  | M2 | 250 |  |
| 6 | 消防阀 |  |  | 个 | 3 |  | 68 | 雨衣 |  |  | 套 | 40 |  |
| 7 | 安全带 |  |  | 条 | 6 |  | 69 | 潜水泵 | 5.5KW 380V |  | 台 | 5 |  |
| 8 | 变节 | Ф100变Ф75 |  | 个 | 2 |  | 70 | 离心泵 | 37KW 380V |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 滤水器 | Ф25 |  | 个 | 3 |  | 71 | 配套开关 | 30A/80A |  | 台 | 7 |  |
| 10 | 截阀 | Ф16 |  | 个 | 1 |  | 72 | 石棉毯 |  |  | 块 | 6 |  |
| 11 | 快速接头 | Ф52 |  | 个 | 40 |  | 73 | 胶管 | Ф25 | 20m | 盘 | 10 |  |
| 12 | 快速接头 | Ф108 |  | 个 | 25 |  | 74 | 帐篷 |  |  | 顶 | 2 |  |
| 13 | 麻 绳 |  |  | 根 | 5 |  | 75 | 矿用隔爆型潜水排沙电泵 | BQS20-35-5.5N |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 伸缩梯 |  |  | 个 | 1 |  | 76 | 活口扳手 |  |  | 把 | 2 |  |
| 15 | 普通梯 |  |  | 个 | 3 |  | 77 | 管 钳 | 36寸 |  | 把 | 5 |  |
| 16 | 煤电钻 |  |  | 台 | 1 |  | 78 | 防水胶布 |  |  | 个 | 10 |  |
| 17 | 消防锹 |  |  | 把 | 4 |  | 79 | 矿 灯 | LED型 | KLSLM(G) | 个 | 20 |  |
| 18 | 消防桶 |  |  | 个 | 4 |  | 80 | 手电筒 |  | 充电式 | 个 | 5 |  |
| 19 | 泡沫灭火器 |  |  | 个 | 20 |  | 81 | 发电机 | 5kw | 220V/50HZ | 台 | 1 |  |
| 20 | 干粉灭火器 |  |  | 个 | 45 |  | 82 | 安全帽 | LN-05 | 红色 | 顶 | 20 |  |
| 21 | 水泵 |  |  | 台 | 3 |  | 83 | 雨 靴 |  | 42#43# | 双 | 20 |  |
| 22 | 注水器 |  |  | 根 | 8 |  | 84 | 手 套 | 防水型 |  | 双 | 15 |  |
| 23 | 风机 |  |  | 台 | 2 |  | 85 | 救生绳 |  |  | 盘 | 1 |  |
| 24 | 剪 刀 |  |  | 把 | 2 |  | 86 | 快速接头 | Ф75 |  | 个 | 20 |  |
| 25 | 泥浆泵 |  |  | 台 | 1 |  | 87 | 木工锯 |  |  | 把 | 2 |  |
| 26 | 高压截阀 | Ф50 |  | 个 | 4 |  | 88 | 铁 钉 |  | 1#2#3#4# | kg | 55 |  |
| 27 | 高压截阀 | Ф100 |  | 个 | 4 |  | 89 | 铁 锤 |  |  | 把 | 2 |  |
| 28 | 弯头 | Ф108 |  | 个 | 2 |  | 90 | 羊角锤 |  |  | 把 | 1 |  |
| 29 | 截阀 | Ф10 |  | 个 | 2 |  | 91 | 断线钳 |  | 450mm | 把 | 2 |  |
| 30 | 法兰盘 | Ф50 |  | 个 | 1 |  | 92 | 瓦 刀 |  |  | 把 | 2 |  |
| 31 | 液压胶管 | Ф22 | 20m | 盘 | 1 |  | 93 | 平 板 |  |  | 把 | 2 |  |
| 32 | 液压胶管 | Ф19 | 20m | 盘 | 2 |  | 94 | 压力表 |  |  | 块 | 1 |  |
| 33 | 液压胶管 | Ф13 | 20m | 盘 | 5 |  | 95 | 钢 锯 |  |  | 把 | 2 |  |
| 34 | 液压胶管 | Ф10 | 20m | 盘 | 4 |  | 96 | 钢锯条 |  | 300*10.7 | 盒 | 2 |  |
| 35 | 液压胶管 | Ф16 | 20m | 盘 | 2 |  | 97 | 矿 斧 |  |  | 把 | 2 |  |
| 36 | 电缆 | 15mm2 |  | 米 | 150 |  | 98 | 千斤顶 | 立式油压 | 5T 10T | 台 | 2 |  |
| 37 | 胶管 | Ф50 | 20m | 盘 | 6 |  | 99 | 正压风筒 | Φ50 | 10m | 节 | 20 |  |
| 38 | 岩粉 |  |  | 袋 | 18 |  | 100 | 副压风筒 | Φ50 | 10m | 节 | 20 |  |
| 39 | 密封圈 | Ф108 |  | 个 | 100 |  | 101 | 冬大衣 |  |  | 套 | 20 |  |
| 40 | 密封圈 | Ф75 |  | 个 | 80 |  | 102 | 红外测温仪 |  |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 泡沫剂 |  | 25kg | 桶 | 6 |  | 103 | 喷雾消防水枪 |  |  | 支 | 2 |  |
| 42 | 风管 | Ф108 |  | 节 | 10 |  | 104 | 消防泡沫喷枪 |  |  | 支 | 1 |  |
| 43 | 水管 | Ф50 |  | 节 | 30 |  | 105 | 绳梯 |  |  | 个 | 1 |  |
| 44 | 防火板 |  |  | 块 | 44 |  | 106 | 强力液压剪 | HHG-20 | 127Ф4-Ф20 | 个 | 1 |  |
| 45 | 塑料防火板 |  |  | 块 | 8 |  | 107 | 探照灯 |  |  | 个 | 4 |  |
| 46 | 木板 |  |  | 块 | 70 |  | 108 | 安全警戒带 |  |  | 条 | 1 |  |
| 47 | 圆木 |  | 4m | 根 | 20 |  | 109 | 折叠式水箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 48 | 玻璃棉 |  |  | kg | 651 |  | 110 | 风镐 |  |  | 台 | 1 |  |
| 49 | 镀锌钢丝绳 | 12# |  | 米 | 200 |  | 111 | 急救箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 麻袋 |  |  | 条 | 500 |  | 112 | 木材 |  |  | 立方 | 70 | 木厂 |
| 51 | 普通消防水枪 | Ф50 |  | 个 | 3 |  | 113 | 料石 |  |  | M3 | 150 | 锅炉房 |
| 52 | 多用消防水枪 | Ф50 |  | 个 | 4 |  | 114 | 水泥 | 425# | 强度42.5 | 吨 | 30 | 水泥库 |
| 53 | 消防水龙带 | Ф80 | 20m | 盘 | 30 |  | 115 | 沙子 |  |  | 吨 | 60 | 沙场 |
| 54 | 消防水龙带 | Ф100 | 20m | 盘 | 15 |  | 116 | 粘土 |  |  | 吨 | 10 | 粘土场 |
| 55 | CO2灭火器 |  |  | 个 | 10 |  | 117 | 装载机 | 厦工955 |  | 辆 | 5 | 煤场 |
| 56 | 高倍数泡沫发生器 |  |  | 台 | 1 |  | 118 | 挖掘机 | 徐工S322-C | 斗容量1.03m3 | 辆 | 1 |  |
| 57 | 泡沫灭火剂 |  | 200kg | 桶 | 6 |  | 119 | 叉车 | 大连CPCD135A | 载重3000kg | 辆 | 1 | 机厂 |
| 58 | 单项变压器 | 127V-200V |  | 个 | 2 |  | 120 | 叉车 | 杭州30 | 载重3000kg | 辆 | 1 |  |
| 59 | 石灰粉 |  |  | 吨 | 4 |  | 121 | 货车 | 奥铃 | 载重475kg | 辆 | 1 | 车队 |
| 60 | 水玻璃 |  | 50kg | 吨 | 1 |  | 122 | 小车 |  |  | 辆 | 6 |  |
| 61 | 铁锨 |  |  | 把 | 460 |  | 123 | 救护车 |  |  | 辆 | 1 | 医务室 |
| 62 | 镐 |  |  | 把 | 160 |  | 124 | 救援器材 | 存放于兼职救护队装备库 |  |  |  |  |
| 责任单位：横河煤矿应急管理办公室 责任人：张西伟 电话：0537-6760837 手机：13964917344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

横河煤矿应急装备明细表

| 序号 | 装备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压氧气呼吸器 | HYZ4N | 台 | 22 | 横河煤矿兼职救护队装备库 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZY45 | 台 | 20 |  |
| 3 | 自动苏生器 | MZS-30 | 台 | 4 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 8KG | 台 | 20 |  |
| 5 | 风障 | 4*4 | 块 | 2 |  |
| 6 | 风障 | 6*6 | 块 | 2 |  |
| 7 | 正压氧气呼吸器校验仪 | HAJ-II | 台 | 4 |  |
| 8 | 一氧化碳测定仪 | CTH14000 | 台 | 4 |  |
| 9 | 防爆工具 | 七件套 | 套 | 2 |  |
| 10 | 两用锹 |  | 把 | 4 |  |
| 11 | 氧气充填泵 | AE102 | 个 | 1 |  |
| 12 | 氧气瓶 | 40L | 个 | 5 |  |
| 13 | 氧气瓶 | 2.0L | 个 | 42 |  |
| 14 | 氧气瓶 | 1.5L | 个 | 8 |  |
| 15 | 救生索 |  | 条 | 2 |  |
| 16 | 担架 | 含负压担架 | 副 | 4 |  |
| 17 | 保温毯 |  | 条 | 4 |  |
| 18 | 绝缘手套 |  | 双 | 2 |  |
| 19 | 氧气测定仪 |  | 台 | 2 |  |
| 20 | 温度计 |  | 支 | 20 |  |
| 21 | 采气样工具 |  | 套 | 2 |  |
| 22 | 灾区电话 | KTT9 | 套 | 2 |  |
| 23 | 引路线 |  | 米 | 2000 |  |
| 24 | 铜钉斧 |  | 把 | 4 |  |
| 25 | 矿工斧 |  | 把 | 4 |  |
| 26 | 刀锯 |  | 把 | 4 |  |
| 27 | 起钉器 |  | 把 | 4 |  |
| 28 | 手表 |  | 块 | 4 |  |
| 29 | 电工工具 |  | 套 | 2 |  |
| 30 | 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 |  |
| 31 | 正压氧气呼吸器 | HYZ2N | 台 | 4 |  |
| 32 | 救护队员服装 | 带所反光标志 | 套 | 40 |  |

横河煤矿地面消防材料库材料明细

| 序号 | 备品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 1 | 存放于设备库中 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 2 | 存放于设备库中 |
| 3 | φ100mm消火水龙带 | m | 200 |  |
| 4 | φ75mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 5 | φ52mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 6 | φ52mm普通消火水枪 | 支 | 3 |  |
| 7 | φ52mm多用消火水枪 | 支 | 4 |  |
| 8 | φ52mm喷雾消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 9 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 存放于设备库中 |
| 10 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 存放于设备库中 |
| 11 | 高倍数泡沫剂 | t | 0.5 | 存放于设备库中 |
| 12 | 消防泡沫剂 | t | 0.2 | 存放于设备库中 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 |  |
| 14 | 注水器 | 根 | 8 |  |
| 15 | 消火三通 | 个 | 3 |  |
| 16 | 阀门 | 个 | 4 |  |
| 17 | φ52mm斜喷消火阀门 | 个 | 4 |  |
| 18 | φ110mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 25 |  |
| 19 | φ75mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 20 |  |
| 20 | φ52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 40 |  |
| 21 | 水袋 | 个 | 16 |  |
| 22 | 管钳子 | 把 | 8 |  |
| 23 | 折叠式帆布水箱 | 个 | 1 |  |
| 24 | 消防桶 | 个 | 4 |  |
| 25 | 消防锨 | 把 | 4 |  |
| 26 | 救生绳 | 盘 | 1 |  |
| 27 | 撬棍 | 根 | 2 |  |
| 28 | 木棍 | 把 | 2 |  |
| 29 | 平板锹 | 把 | 4 |  |
| 30 | 铁锤 | 把 | 2 |  |
| 31 | 伸缩梯 | 副 | 1 |  |
| 32 | 普通梯 | 副 | 2 |  |
| 33 | 小靠梯 | 副 | 2 |  |
| 34 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 20 |  |
| 35 | CO2灭火器 | 个 | 10 |  |
| 36 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 30 |  |
| 37 | 防火板 | 块 | 44 |  |
| 38 | 塑料防火板 | 块 | 8 |  |
| 39 | 木板 | 块 | 70 |  |
| 40 | 灭火岩粉 | Kg | 500 |  |
| 41 | 石棉毯 | 块 | 5 |  |
| 42 | 2L汽油桶 | 个 | 1 |  |
| 43 | 正压风筒 | 节 | 20 |  |
| 44 | 负压风筒 | 节 | 20 |  |
| 45 | 钢锯 | 把 | 2 |  |
| 46 | 水玻璃 | t | 1 |  |
| 47 | 石灰 | t | 4 |  |
| 48 | φ50mm管子 | 节 | 30 |  |
| 49 | Φ108mm 管子 | 节 | 10 |  |
| 50 | Φ13mm胶管 | 盘 | 5 |  |
| 51 | Φ19mm钢管 | 盘 | 1 |  |
| 52 | Φ22mm钢管 | 盘 | 1 |  |
| 53 | Φ25mm钢管 | 盘 | 10 |  |
| 54 | Φ50mm胶管 | 盘 | 6 |  |
| 55 | 7.5kW局扇 | 台 | 2 |  |
| 56 | 强力液压剪 | 个 | 1 |  |
| 57 | 断线钳 | 把 | 2 |  |
| 58 | φ15mm胶管 | 盘 | 2 |  |
| 59 | φ10mm胶管 | 盘 | 4 |  |
| 60 | 单相变压器 | 台 | 2 |  |
| 61 | 电力开关 | 台 | 3 |  |
| 62 | 电缆（15mm²） | m | 150 |  |
| 63 | 千斤顶 | 台 | 2 |  |
| 64 | 探照灯 | 盏 | 4 |  |
| 65 | 玻璃棉 | kg | 1000 |  |
| 66 | 风镐 | 台 | 1 |  |
| 67 | 安全带 | 条 | 5 |  |
| 68 | 钢绳梯 | 个 | 1 |  |
| 69 | φ12mm镀锌钢丝绳 | m | 200 |  |
| 70 | 担架 | 副 | 2 |  |
| 71 | 麻袋或塑料纺织袋 | 条 | 500 |  |
| 72 | 潜水泵 | 台 | 2 | 存于设备库中 |
| 73 | 砖 | m3 | 10 | 副井口西侧 |
| 74 | 料石 | m3 | 10 | 锅炉房 |
| 75 | 方木 | 块 | 50 |  |
| 76 | 水泥 | t | 5 | 存放于水泥库 |
| 77 | 铁钉（2”、3”、4”） | kg | 5 |  |

横河煤矿井下消防材料库材料明细

| 序号 | 备品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ100mm消火水龙带 | m | 100 |  |
| 2 | φ75mm消火水龙带 | m | 300 |  |
| 3 | φ52mm消火水龙带 | m | 400 |  |
| 4 | φ52mm普通消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 5 | φ52mm喷雾消火水枪 | 支 | 2 |  |
| 6 | φ110/75mm变径管节 | 个 | 4 |  |
| 7 | φ75/52mm变径管节 | 个 | 10 |  |
| 8 | φ110mm喷嘴 | 个 | 6 |  |
| 9 | φ75mm喷嘴 | 个 | 8 |  |
| 10 | φ52mm喷嘴 | 个 | 14 |  |
| 11 | 分流管 | 个 | 3 |  |
| 12 | 集流管 | 个 | 1 |  |
| 13 | 消火阀门主柱 | 个 | 4 |  |
| 14 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 |  |
| 15 | φ110mm垫圈 | 套 | 10 |  |
| 16 | φ75mm垫圈 | 套 | 20 |  |
| 17 | φ52mm垫圈 | 套 | 40 |  |
| 18 | 管钳子 | 把 | 6 |  |
| 19 | 救生绳 | 根 | 4 | 每根长20m |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 |  |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 |  |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 |  |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 |  |
| 24 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 25 |  |
| 25 | CO2灭火器 | 个 | 10 |  |
| 26 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 10 |  |
| 27 | 1211灭火器（2L） | 个 | 4 |  |
| 28 | 喷雾喷嘴 | 个 | 4 |  |
| 29 | 泡沫灭火器起泡药瓶 | 个 | 50 |  |
| 30 | 灭火岩粉 | Kg | 500 |  |
| 31 | 石棉毯 | 块 | 4 |  |
| 32 | 风筒布 | m | 500 |  |
| 33 | 水泥 | t | 2 |  |
| 34 | 石灰 | t | 2 |  |
| 35 | φ100mm钢管 | m | 300 |  |
| 36 | φ150mm钢管 | m | 100 |  |
| 37 | φ75mm钢管 | m | 500 |  |
| 38 | φ75mm胶管 | m | 300 |  |
| 39 | φ75mm钢管 | m | 500 |  |
| 40 | φ50mm伸缩风筒 | m | 150 |  |
| 41 | 接管工具 | 套 | 4 |  |
| 42 | φ15mm胶管 | m | 200 |  |
| 43 | φ10mm胶管 | m | 200 |  |
| 44 | 安全带 | 条 | 5 |  |
| 45 | 绳梯 | 副 | 2 |  |
| 46 | 镀锌钢丝绳 | m | 200 |  |
| 47 | 麻袋或塑料纺织袋 | 条 | 500 |  |
| 48 | 砖 | m3 | 10 |  |
| 49 | 砂子 | m3 | 2 |  |
| 50 | 方木 | m3 | 3 |  |
| 51 | 木板 | m3 | 5 |  |
| 52 | 铁钉（2”、3”、4”） | kg | 20 |  |

- 横河煤矿防汛物资库物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 |  |  | 把 | 460 | 应急物资库 |
| 2 | 镐 |  |  | 把 | 160 |  |
| 3 | 铁丝 |  |  | 公斤 | 120 |  |
| 4 | 抬筐 |  |  | 件 | 200 |  |
| 5 | 编织袋 |  |  | 条 | 15000 |  |
| 6 | 扁担 |  |  | 条 | 260 |  |
| 7 | 防雨布 |  |  | 平方米 | 250 |  |
| 8 | 雨衣 |  |  | 套 | 40 |  |
| 9 | 潜水泵 | 5.5KW 380V |  | 台 | 5 |  |
| 10 | 潜水泵 | 18.5KW 380V |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 离心泵 | 37KW 380 |  | 台 | 3 |  |
| 12 | 配套开关 | 30A、80A |  | 台 | 5 |  |
| 13 | 胶管 |  |  | 米 | 200 |  |
| 14 | 帐篷 |  |  | 顶 | 2 |  |
| 15 | 水泥 | 425 |  | 吨 | 30 | 水泥库 |
| 16 | 沙子 |  |  | 吨 | 60 | 沙场 |
| 17 | 料石 |  |  | 立方米 | 150 | 锅炉房 |
| 18 | 木材 |  |  | 立方 | 70 | 木厂 |
| 19 | 粘土 |  |  | 吨 | 10 | 粘土场 |

# 附件11        红旗煤矿应急物资储备明细

红旗煤矿兼职救护队救援装备明细表

| 物质名称 | 详细规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾区电话 | KTT9 | 套 | 2 |  |
| 引路线 | TY-KS236 | 米 | 2000 |  |
| 对讲机 | BF-5118 | 台 | 4 |  |
| 正压氧气呼吸器 | HYZ4 | 台 | 25 |  |
| 正压氧气呼吸器 | HYZ2 | 台 | 2 |  |
| 压缩氧自救器 | ZYX45 | 台 | 20 |  |
| 自动苏生器 | MZS-30 | 台 | 2 |  |
| 干粉灭火器 |  | 具 | 20 |  |
| 本安型激光测距仪 | YHJ-300J(A) | 台 | 1 |  |
| 呼吸器校验仪 | AJ12B | 台 | 4 |  |
| 一氧化碳检定器 | CTH1000 | 台 | 2 |  |
| 光干涉式瓦斯检定器 | 10%;100%各2 | 台 | 4 |  |
| 氧气测定器 | ADKS-4 | 台 | 1 |  |
| 温度计 |  | 支 | 20 |  |
| 采气样工具 | SDHT-141 | 套 | 2 |  |
| 氧气瓶 | 2.4L | 个 | 20 |  |
| 氧气瓶 | 1.6L | 个 | 4 |  |
| 矿工斧 | SDHT-05 | 把 | 4 |  |
| 刀锯 | SDHT-36 | 把 | 4 |  |
| 铜钉斧 | SDHT-25 | 把 | 4 |  |
| 风障 | 4*4m及6*6个2 | 块 | 4 |  |
| 救生索 | FZL-S | 条 | 2 |  |
| 绝缘手套 |  | 副 | 2 |  |
| 战斗服、战斗服包 | 带反光标识 | 套 | 20 |  |
| 毛巾 |  | 条 | 20 |  |
| 安全帽 |  | 顶 | 20 |  |
| 胶靴 |  | 双 | 20 |  |
| 矿灯 | 双光源、便携 | 盏 | 20 |  |
| 手套 |  | 副 | 20 |  |
| 灯带 |  | 条 | 20 |  |
| 粉笔 | 每人两支 | 支 | 40 |  |
| 心肺复苏模拟人 | BOU/CPR110 | 个 | 1 |  |
| 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 |  |
| 联络绳 | 2m | 根 | 20 |  |
| 铜镐 | 防爆 | 把 | 1 |  |
| 铜锤 | 防爆 | 把 | 1 |  |
| 铜锹 | 防爆 两用 | 把 | 3 |  |
| 防爆起钉器 | 防爆 | 把 | 2 |  |
| 担架 | 含一副负压担架 | 副 | 2 |  |
| 保温毯 | BMT | 条 | 2 |  |
| 氧气充填泵 |  | 台 | 1 |  |

红旗煤矿井上消防材料库器材明细表

| 序号 | 备品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火水龙带 | Φ80mm | m | 200 | 地面消防材料库 |
|  | 消火水龙带 | Φ65mm | m | 300 |  |
|  | 消火水龙带 | φ50mm | m | 300 |  |
|  | 普通消火水枪 | φ50mm | 支 | 14 |  |
|  | 多用消火水枪 | φ50mm | 支 | 4 |  |
|  | 泡沫灭火器 | 9L | 个 | 50 |  |
|  | 干粉灭火器 | 8kg | 个 | 10 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 个 | 10 |  |
|  | 防火板 |  | 块 | 130 |  |
|  | 救生绳 |  | 根 | 4 |  |
|  | 伸缩梯 |  | 副 | 1 |  |
|  | 高压闸阀 | DN50 | 个 | 11 |  |
|  | 灭火岩粉 |  | kg | 500 |  |
|  | 捕鱼裤 |  | 套 | 2 |  |
|  | 风筒布 |  | 米 | 200 |  |
|  | 胶管 | φ16mm | m | 400 |  |
|  | 胶管 | φ10mm | m | 200 |  |
|  | 探照灯 |  | 盏 | 4 |  |
|  | 安全带 |  | 条 | 5 |  |
|  | 钢绳梯 |  | m | 100 | 地面消防材料库 |
|  | 担架 |  | 副 | 2 |  |
|  | 管钳 |  | 把 | 3 |  |
|  | 方木 | 4000*100*80mm | 根 | 40 |  |
|  | 木板 | 4000*250*20mm | m3 | 1 |  |
|  | 铁钉 | 2”、3”、4” | kg | 60 |  |
|  | 风机 |  | 部 | 2 |  |
|  | 高压闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
|  | 撬棍 |  | 根 | 1 |  |
|  | 石棉毯 |  | 块 | 5 |  |
|  | 伸缩风筒 | Φ500*10m | 节 | 10 | 仓储科2号库 |
|  | 红砖 |  | 块 | 5000 | 仓储科料场 |
|  | 水泥 |  | T | 5 |  |
|  | 清砂 |  | M3 | 5 |  |

红旗煤矿井下消防材料库器材明细表

| 序号 | 备品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖 | 240×115×53mm | 块 | 2400 | 井下消防材料 库 |
| 2 | 砂子 |  | 立方 | 2 |  |
| 3 | 水泥 | 50kg/袋 | 吨 | 2 |  |
| 4 | 木板 | 4000×250×20mm | 块 | 150 |  |
| 5 | 方木 | 4000×60×60mm | 块 | 50 |  |
| 6 | 风筒 | Φ500mm×10m | 节 | 50 |  |
| 7 | CO2灭火器 |  | 个 | 10 |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 4kg | 个 | 8 |  |
| 9 | 干粉灭火器 | 8kg | 个 | 4 |  |
| 10 | 水基灭火器 |  | 个 | 21 |  |
| 11 | 水桶 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 小型水泵 | BQW20-40-5.5 | 台 | 1 |  |
| 13 | 铁管 | Φ50mm×6m | 根 | 10 |  |
| 14 | 2寸卡兰 |  | 套 | 30 |  |
| 15 | 高压胶管 | Φ10mm×10m | 米 | 100 |  |
| 16 | 高压胶管 | Φ16mm×10m | 米 | 100 |  |
| 17 | 高压胶管 | Φ25mm×10m | 米 | 100 |  |
| 18 | 铁锹 |  | 把 | 5 |  |
| 19 | 撬杠 |  | 根 | 2 |  |
| 20 | 手扳锯 |  | 把 | 2 |  |
| 21 | 斧子 |  | 把 | 2 |  |
| 22 | 大锤 |  | 把 | 2 |  |
| 23 | 瓦工工具 |  | 套 | 2 |  |
| 24 | 铁镐 |  | 把 | 2 |  |
| 25 | 管钳 | 600mm | 把 | 2 |  |
| 26 | 铁钉 | 100mm | 公斤 | 10 |  |
| 27 | 铁钉 | 60mm | 公斤 | 10 |  |
| 28 | 编织袋 |  | 条 | 100 |  |
| 29 | 钢丝绳 | Φ8mm | 米 | 100 |  |

- 红旗煤矿应急救援防汛物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 |  | 把 | 300 | 应急物资库 |
| 2 | 镐 |  | 把 | 60 |  |
| 3 | 铁丝 |  | 公斤 | 120 |  |
| 4 | 抬筐 |  | 件 | 100 |  |
| 5 | 编织袋 |  | 条 | 10000 |  |
| 6 | 扁担 |  | 条 | 200 |  |
| 7 | 防雨布 |  | 平方米 | 250 |  |
| 8 | 雨衣 |  | 套 | 40 |  |
| 9 | 潜水泵 | BQS20-40-5.5 5.5KW 660V | 台 | 5 |  |
| 10 | 潜水泵 | WQ43-13-3 380V | 台 | 1 |  |
| 11 | 潜水泵 | BQS100-450/5-280/N 660V | 台 | 2 |  |
| 12 | 潜水泵 | BQS20-40-5.5/N 1140V | 台 | 1 |  |
| 13 | 潜水泵 | WQ40-15-4 380V | 台 | 2 |  |
| 14 | 潜水泵 | WQ65-18-5.5 380V | 台 | 1 |  |
| 15 | 配套开关 | QBZ-80 380/660V | 台 | 2 |  |
| 16 | 配套开关 | QBZ-80 660/1140V | 台 | 1 |  |
| 17 | 配套开关 | QBZ-120N 380/660V | 台 | 2 |  |
| 18 | 动力电缆 |  | 米 | 500 |  |
| 19 | 照明电缆 |  | 米 | 1000 |  |
| 20 | 胶靴 |  | 双 | 100 |  |
| 21 | 安全帽 |  | 顶 | 100 |  |
| 22 | 排水管 |  | 米 | 500 |  |
| 23 | 水泥 |  | 吨 | 30 | 仓储科水泥库 |
| 24 | 木材 |  | 立方 | 20 | 仓储科物资库 |
| 25 | 沙子 |  | 吨 | 60 | 仓储科沙场 |

# 附录   应急处置卡

1、抢险救灾组应急响应流程及职责

组  长：安全总监

成  员：安全环保监察部、总调度室、事故单位主要负责人、专（兼）职救护队队长

主要职责：具体负责实施抢险救灾方案和安全技术措施。

| 抢险救灾组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 王宪忠 | 安全总监 | 0537-6760979 | 13562766758 |
| 陈庆鸿 | 安全环保监察部副部长（主持工作） | 0537-6760986 | 18853768978 |
| 平 峰 | 总调度室主任 | 0537-6760986 | 13562766828 |
| 任晓东 | 兖矿救护大队队长 | 0537-5937166 | 13964905870 |
| 事故单位主要负责人 | 矿 长 |  |  |

事故发生

汇报集团总调度室

召集抢险救灾组成员到位，说明事故简况

负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施

应急结束

针对事故救援情况，提出整改措施和意见，并督办落实

结束

应急指挥办公室

安全总监

抢险救灾组

抢险救灾组

2、技术专家组应急响应流程及职责

组  长：总工程师

成  员：生产技术部、职能科室单位负责人、专业技术人员

主要职责：主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

| 技术专家组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 白林峰 | 总工程师 | 0537-6760869 | 13563717102 |
| 吴 博 | 生产技术部副部长 | 0537-6760819 | 13562766755 |
| 齐高军 | 生产技术部副部长 | 0537-6760819 | 13953738528 |
|  | 事故单位总工程师 |  |  |
|  | 专业技术人员 |  |  |

事故发生

汇报总调度室

召集技术专家组成员到位，说明事故简况

研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题

应急结束

针对事故救援情况，提出整改措施和意见

结束

应急指挥办公室

总工程师

技术专家组

技术专家组

3、医疗救护组应急响应流程及职责

组  长：工会主席

成  员：有关医疗专家、集团公司工会、事故单位分管负责人及医院院长

主要负责：对受伤人员的医疗救护

| 医疗救护组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 战军祥 | 工会主席 | 0537-6760882 | 13562766882 |
| 王盛军 | 工会副主席 | 0537-6760978 | 13562766876 |
|  | 事故单位分管负责人 |  |  |
|  | 事故单位医院院长 |  |  |

事故发生

汇报总调度室

召集医疗救护组成员到位，说明事故简况

负责对受伤人员进行医疗救护

应急结束

针对医疗救护过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

工会主席

医疗救护组

医疗救护组

4、物资供应组应急响应流程及职责

组  长：分管经营副总经理

成  员：运营管理部、总调度室、事故单位分管负责人

主要职责：保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

| 物资供应组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 胡 波 | 运营管理部副部长 （主持工作） | 0537-6760990 | 13853789936 |
| 师广宏 | 运营管理部主管 | 0537-6760967 | 13583759089 |
| 平 峰 | 总调度室主任 | 0537-6760986 | 13562766828 |
|  | 事故单位分管负责人 |  |  |

汇报总调度室

召集物资供应组成员到位，说明事故简况

负责抢险救灾物资和设备的调度和供应

应急结束

针对抢险救灾物资和设备的调度和供应过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

运营管理部

物资供应组

物资供应组

事故发生

5、警戒保卫组应急响应流程及职责

组  长：分管副总经理

成  员：综合办公室、物业公司、事故单位办公室、保卫科负责人

主要职责：主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等

| 医疗救护组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 赵德光 | 副总经理 | 0537-6760789 | 13562766789 |
| 石剑锋 | 综合办公室主任 | 0537-6760966 | 13963757758 |
|  | 事故单位办公室主任 |  |  |
|  | 事故单位保卫科科长 |  |  |

事故发生

汇报总调室

召集警戒保卫组成员到位，说明事故简况

负责事故发生后人员疏散、戒严和维持秩序等工作

应急结束

针对警戒保卫过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

分管副总经理

警戒保卫组

警戒保卫组

6、后勤保障组应急响应流程及职责

组  长：分管副总经理

成  员：综合办公室、事故单位办公司负责人

主要职责：负责事故处理过程中的人员食宿、接待、车辆调度等

| 医疗救护组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 赵德光 | 副总经理 | 0537-6760789 | 13562766789 |
| 石剑锋 | 综合办公室主任 | 0537-6760966 | 13963757758 |
|  | 事故单位办公室主任 |  |  |

事故发生

汇报总调度室

召集后勤保障组成员到位，说明事故简况

负责食宿、接待、车辆调度等工作

应急结束

针对食宿、接待、车辆调度等工作过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

分管副总经理

后勤保障组

后勤保障组

7、安全监督组应急响应流程及职责

组  长：安全总监

成  员：安全环保监察部、总调度室

主要职责：1、负责监督检查抢险救援方案及措施的实施；

2、对事故发生的原因进行分析；

3、总结事故调查报告，配合上级和地方政府开展事故调查；

4、根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

| 安全监督组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 王宪忠 | 安全总监 | 0537-6760979 | 13562766758 |
| 平 峰 | 总调度室主任 | 0537-6760986 | 13562766828 |
| 陈庆鸿 | 安全环保监察部副部长（主持工作） | 0537-6760986 | 18853768978 |
| 武龙标 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13562766901 |
| 曹 振 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13562769463 |
| 谢玉国 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13562766753 |
| 刘 兵 | 安全环保监察部主管 | 0537-6760992 | 13563738623 |
| 王 辉 | 总调度室副主任 | 0537-6760992 | 13666377737 |

事故发生

汇报总调度室

召集安全监督组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥中心指令，监督检查抢险救援方案及措施落实情况，分析事故原因，配合上级和政府部门开展事故调查

应急结束

针对事故原因，提出整改措施和意见并督办落实

结束

应急指挥办公室

安全总监

事故调查组

安全监督组

8、信息发布组应急响应流程及职责

组  长：党委副书记

成  员：综合办公室、党委组织部（人力资源部）、总调度室

主要职责：向有关人员、单位、媒体等通报情况

| 信息发布组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 赵德光 | 党委副书记 | 0537-6760789 | 13562766789 |
| 石剑锋 | 综合办公室主任 | 0537-6760966 | 13963757758 |
| 谢召平 | 党委组织部（人力资源部）副部长（主持工作） | 0537-6760919 | 13562766881 |
| 平 峰 | 总调度室主任 | 0537-6760986 | 13562766828 |

事故发生

汇报总调度室

召集信息发布组成员到位，说明事故简况

负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况

应急结束

针对应急救援信息发布过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

党委副书记

信息发布组

信息发布组

9、善后处理组应急响应流程及职责

组  长：工会主席

成  员：党委组织部（人力资源部）、财务部、综合办公室、事故单位劳资科长等

主要职责：受害职工的安排、伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔

| 善后处理组通讯方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 战军祥 | 工会主席 | 0537-6760882 | 13562766882 |
| 王盛军 | 工会副主席 | 0537-6760978 | 13562766876 |
| 谢召平 | 党委组织部（人力资源部）副部长（主持工作） | 0537-6760919 | 13562766881 |
| 查卫东 | 总会计师 | 0537-6760866 | 13562766918 |
| 石剑锋 | 综合办公室主任 | 0537-6760966 | 13963757758 |
|  | 事故单位劳资科长 |  |  |
|  | 事故单位工会 |  |  |

事故发生

汇报总调度室

召集善后处理组成员到位，说明事故简况

负责事故伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔等事宜

应急结束

针对善后处理过程中存在的问题，提出整改措施和意见，并督促落实

结束

应急指挥办公室

工会主席

善后处理组

善后处理组